## 1 单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称：1#大门安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 15816.34
1.1 | 定额人工费 |  |  | 4667.03
1.2 | 定额机械费 |  |  | 346.89
1.3 | 综合费 |  |  | 1305.84
2 | 措施项目费 |  |  | 180.50
3 | 不可竞争费 |  |  | 1034.37
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1034.37
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 1532.81
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 18564.02
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：1#大门安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 一 | 电气工程 | [6 empty] | 13507.81
| 1.1 | 配电照明 | [6 empty] | 9252.16
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：AL配电箱 | 台 |  | 1.000 | 1665.67 | 1665.67 | 96.32
2 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC25 3、配置要求：暗配 | m |  | 73.500 | 18.37 | 1350.20 | 332.22
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、配置要求：暗配 | m |  | 102.820 | 13.94 | 1433.31 | 389.69
4 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置要求：暗配 | m |  | 100.000 | 6.88 | 688.00 | 365.00
5 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：BV-2.5mm2 3、配线部位：管内穿线 | m |  | 278.640 | 3.25 | 905.58 | 158.82
6 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：BV-4mm2 3、配线部位：管内穿线 | m |  | 138.400 | 3.95 | 546.68 | 53.98
7 | 030408002001 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、规格：YJV-3*4mm2 | m |  | 25.400 | 13.54 | 343.92 | 45.97
8 | 030408007001 | 控制电缆头 |  | 1、名称：控制电缆头 2、规格：YJV-3*4mm2 | 个 |  | 4.000 | 59.02 | 236.08 | 80.64
9 | 030408002002 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-7*1.5mm2 | m |  | 25.400 | 15.13 | 384.30 | 50.55 |  | 30.23
10 | 030408007002 | 控制电缆头 |  | 1、名称：控制电缆头 2、规格：KVV-7*1.5mm2 | 个 |  | 4.000 | 94.05 | 376.20 | 130.48
11 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装双极翘板开关 2、安装方式：嵌装,下沿距地1300 | 个 |  | 1.000 | 12.14 | 12.14 | 3.92
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：1#大门安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装单联密闭防水开关 2、安装方式：嵌装,下沿距地1300 | 个 |  | 1.000 | 13.16 | 13.16 | 3.92
13 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：单相二极加三极插座（安全型插座） 2、型号：250V 10A | 个 |  | 2.000 | 11.84 | 23.68 | 7.84
14 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：单相三极挂式空调插座（安全型插座） 2、型号：250V 16A | 个 |  | 1.000 | 15.60 | 15.60 | 4.20
15 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：防水防尘LED节能灯 2、规格：1*22W 3、安装方式：吸顶 | 套 |  | 1.000 | 65.83 | 65.83 | 9.66
16 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED节能灯 2、规格：1*12W 3、安装方式：吸顶 | 套 |  | 6.000 | 65.83 | 394.98 | 57.96
17 | 030412001003 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED红外感应灯 2、规格：12W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 |  | 2.000 | 71.05 | 142.10 | 19.32
18 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：普通开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 2.000 | 5.51 | 11.02 | 4.76
19 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 21.000 | 5.84 | 122.64 | 47.04
20 | 030413002001 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙面开槽及恢复 | m |  | 44.920 | 11.60 | 521.07 | 193.16
|  | 分部小计 | [6 empty] | 9252.16
| 1.3 | 防雷接地系统 | [6 empty] | 3137.96
21 | 030409005001 | 避雷网 |  | 1、名称：避雷网 2、规格：10号热镀锌圆钢 3、安装形式：详见设计说明 | m |  | 73.040 | 12.24 | 894.01 | 327.22 |  | 50.40
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：1#大门安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1、名称：引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 | m |  | 19.200 | 10.99 | 211.01 | 67.20 |  | 64.90
23 | 030409004001 | 均压环 |  | 1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋 | m |  | 80.200 | 4.55 | 364.91 | 145.96 |  | 73.78
24 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、规格：镀锌扁钢-40*4 3、安装形式：详见设计说明 | m |  | 14.000 | 16.70 | 233.80 | 95.48 |  | 7.98
25 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、规格：镀锌扁钢-25*4 3、安装形式：详见设计说明 | m |  | 9.350 | 16.54 | 154.65 | 63.77 |  | 5.33
26 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC32 3、配置要求：暗配 | m |  | 10.000 | 9.92 | 99.20 | 41.40
27 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-25mm2 | m |  | 10.000 | 20.15 | 201.50 | 6.70
28 | WB030409001001 | 断接卡子制作、安装 |  | 1、名称：测试卡箱 2、安装形式：详见设计说明 | 套 |  | 4.000 | 58.28 | 233.12 | 61.60 |  | 0.04
29 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：MEB箱 2、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范 | 套 |  | 1.000 | 51.85 | 51.85 | 5.32
30 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：LEB箱 2、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范 | 套 |  | 1.000 | 19.14 | 19.14 | 5.32
31 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统测试 | 系统 |  | 1.000 | 674.77 | 674.77 | 450.10 |  | 14.09
|  | 分部小计 | [6 empty] | 3137.96
| 1.6 | 弱电系统 | [6 empty] | 1117.69
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：1#大门安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
32 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1、名称：双孔信息插座 2、底盒材质、规格：塑料 | 个 |  | 1.000 | 37.18 | 37.18 | 9.80
33 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：开关、插座接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 1.000 | 5.51 | 5.51 | 2.38
34 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置要求：暗配 | m |  | 100.000 | 6.88 | 688.00 | 365.00
35 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1、规格型号：UTP5E 2、敷设方式：暗敷 | m |  | 100.000 | 3.29 | 329.00 | 114.00 |  | 4.00
36 | 030413002002 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙面开槽及恢复 | m |  | 5.000 | 11.60 | 58.00 | 21.50
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1117.69
| 二 | 给排水工程 | [6 empty] | 1617.42
| 2.1 | 给水系统（冷水） | [6 empty] | 301.43
37 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水（冷水） 3、材质、规格：PP-R管(S5系列) DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 | m |  | 4.900 | 20.59 | 100.89 | 39.74 |  | 0.10
38 | WB030817014004 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN20 2、管内介质：给水 | m |  | 4.900 | 0.40 | 1.96 | 1.42
39 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水（冷水） 3、材质、规格：PP-R管(S5系列) DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 | m |  | 1.900 | 17.95 | 34.11 | 13.85 |  | 0.04
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：1#大门安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
40 | WB030817014005 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN15 2、管内介质：给水 | m |  | 1.900 | 0.38 | 0.72 | 0.49
41 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 | 个 |  | 1.000 | 37.19 | 37.19 | 7.28 |  | 1.25
42 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：水龙头 2、型号、规格：DN15 | 个 |  | 2.000 | 15.27 | 30.54 | 3.72
43 | 031003013001 | 水表 |  | 1、型号、规格：水表 DN20 | 组（个） |  | 1.000 | 79.41 | 79.41 | 12.88 |  | 0.17
44 | 031002003001 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：钢套管 2、规格：介质管道 DN25~DN15 | 个 |  | 1.000 | 16.61 | 16.61 | 6.16 |  | 1.05
|  | 分部小计 | [6 empty] | 301.43
| 2.3 | 排水（污废水）系统 | [6 empty] | 624.34
45 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN100 4、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 4.200 | 46.87 | 196.85 | 56.45 |  | 0.04
46 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN75 4、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 0.600 | 31.78 | 19.07 | 7.23
47 | 031001006009 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN50 4、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 1.700 | 21.11 | 35.89 | 15.30
48 | 031002003004 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN150 | 个 |  | 1.000 | 352.84 | 352.84 | 129.64 |  | 47.05
49 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：地漏 2、型号、规格：De50 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 1.000 | 19.69 | 19.69 | 10.85
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：1#大门安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 分部小计 | [6 empty] | 624.34
| 2.4 | 雨水系统 | [6 empty] | 691.65
50 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、介质：雨水 2、规格、压力等级：UPVC管 DN100 3、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 6.400 | 46.87 | 299.97 | 86.02 |  | 0.06
51 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：De-110屋面雨水口 | 个 |  | 2.000 | 54.36 | 108.72 | 49.16
52 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：87型雨水斗 DN100 2、安装方式：详见设计说明 | 个 |  | 2.000 | 63.76 | 127.52 | 41.38
53 | WB031002001001 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN110 2、安装方式：详见设计说明 | 个 |  | 6.000 | 14.24 | 85.44 | 8.40
54 | ZB010101001001 | 砼水簸箕 |  |  | 个 |  | 2.000 | 35.00 | 70.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 691.65
| 四 | 其他部分 | [6 empty] | 691.11
55 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、电压等级（KV)：1 | 系统 |  | 1.000 | 274.31 | 274.31 | 158.62 |  | 41.09
56 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：人工挖土方 挖土深度 1.5m以内 | m3 |  | 2.520 | 44.71 | 112.67 | 81.14
57 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、填方来源、运距：就地回填 | m3 |  | 2.520 | 15.85 | 39.94 | 23.28 |  | 5.29
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1.000 | 264.19 | 264.19 | 75.82
|  | 分部小计 | [6 empty] | 691.11
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：1#大门安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 5013.92 | 0.500 |  | 25.07
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 5013.92 | 1.000 |  | 50.14
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 5013.92 | 0.800 |  | 40.11
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 5013.92 | 0.100 |  | 5.01
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 5013.92 | 1.000 |  | 50.14
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 5013.92
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 5013.92 | 0.200 |  | 10.03
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 5013.92
合 计 | [7 empty] | 180.50
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：1#大门安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 5013.92 | 3.280 |  | 164.46
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 5013.92 | 5.120 |  | 256.71
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 5013.92 | 4.130 |  | 207.07
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 5013.92 | 8.100 |  | 406.13
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1034.37
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#大门安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：1#大门安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 17031.21 |  | 9.000 | 1532.81
合 计 | [7 empty] | 1532.81
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 7 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：1#大门安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 0.146 | 1.00 |  | 0.15
0101A09B03CB | 热轧圆盘条 φ10 |  | kg |  | 9.940 | 3.67 |  | 36.51
0103A03B15CB | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 3.433 | 5.31 |  | 18.23
0103A03B59CB | 镀锌铁丝 8号 |  | kg |  | 0.200 | 5.31 |  | 1.06
0109A03B11CB | 圆钢 φ10～14 |  | kg |  | 0.158 | 3.66 |  | 0.58
0113A01B00CB | 镀锌扁钢（综合） |  | kg |  | 1.880 | 3.85 |  | 7.24
0129A31B10CB | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg |  | 0.026 | 3.80 |  | 0.10
0129A31B12CB | 热轧厚钢板 δ8.0～15 |  | kg |  | 0.021 | 3.80 |  | 0.08
0201A07B01CB | 石棉橡胶板 |  | kg |  | 0.003 | 9.40 |  | 0.03
0201A29B01CB | 橡胶板 |  | kg |  | 0.005 | 2.91 |  | 0.02
0213A07B01BY | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 4.043 | 0.13 |  | 0.53
0213A11B00BD | 尼龙扎带（综合） |  | 根 |  | 80.000 | 0.07 |  | 5.60
0213A13B53BY | 三色塑料带 20mm×40m |  | m |  | 2.800 | 0.26 |  | 0.73
0213A23B55AX | 自粘性塑料带 20mm×20m |  | 卷 |  | 0.150 | 4.27 |  | 0.64
0227A05B01CB | 白布 |  | kg |  | 2.667 | 6.67 |  | 17.79
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 1.007 | 6.00 |  | 6.04
0229A23B01CB | 油麻 |  | kg |  | 2.130 | 6.84 |  | 14.57
0231A09B01CB | 填充绒 |  | kg |  | 0.868 | 2.14 |  | 1.86
0301A03B43C17BF | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 个 |  | 37.440 | 0.09 |  | 3.37
0301A05B05C03CE | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 |  | 10个 |  | 1.040 | 0.90 |  | 0.94
0301A05B47C64AK | 镀锌螺栓 M4×25 |  | 套 |  | 2.040 | 0.12 |  | 0.24
0301A05B73C01CB | 六角螺栓 |  | kg |  | 0.039 | 5.81 |  | 0.22
0301A07B07C53AK | 膨胀螺栓 M12 |  | 套 |  | 6.180 | 0.73 |  | 4.51
0301A09B03C59CE | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 |  | 10个 |  | 0.309 | 3.40 |  | 1.05
0301A09B03C61BF | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 |  | 个 |  | 42.403 | 0.15 |  | 6.36
0301A09B03C63CE | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 10个 |  | 4.683 | 5.10 |  | 23.88
0301A09B03C65BF | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 |  | 个 |  | 14.715 | 0.60 |  | 8.83
0313A11B53BF | 冲击钻头 φ8 |  | 个 |  | 0.252 | 5.38 |  | 1.36
0313A11B59BF | 冲击钻头 φ16 |  | 个 |  | 0.108 | 9.40 |  | 1.02
0313A14B58AT | 尼龙砂轮片 φ100×16×3 |  | 片 |  | 0.100 | 2.56 |  | 0.26
0313A14B99AT | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 0.017 | 8.55 |  | 0.15
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 7.364 | 6.84 |  | 50.37
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 10.186 | 0.34 |  | 3.46
0313A51B01CB | 焊锡膏 |  | kg |  | 0.200 | 14.53 |  | 2.91
0313A53B01BY | 焊锡丝 |  | m |  | 0.080 | 0.37 |  | 0.03
0313A53B01CB | 焊锡丝 |  | kg |  | 1.000 | 54.10 |  | 54.10
0313A64B01AG | 铁砂布 |  | 张 |  | 0.278 | 0.85 |  | 0.24
0313A64B01AG~1 | 铁砂布 0～2号 |  | 张 |  | 0.042 | 0.85 |  | 0.04
0313A67B91AT | 合金钢切割片 φ300 |  | 片 |  | 2.196 | 72.65 |  | 159.57
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：1#大门安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0313A78B01CB | 锡基钎料 |  | kg |  | 0.844 | 54.10 |  | 45.66
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 2.622 | 0.62 |  | 1.63
0315A21B39C01CB | 平垫铁 |  | kg |  | 0.150 | 3.74 |  | 0.56
0315A21B49C11BF | 塑料胀管 φ6～8 |  | 个 |  | 39.600 | 0.07 |  | 2.77
0401A01B51CB | 水泥 32.5级 |  | kg |  | 125.050 | 0.30 |  | 37.08
0401A01B53CB | 水泥 42.5级 |  | kg |  | 2.154 | 0.34 |  | 0.74
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 0.452 | 160.65 |  | 72.56
0403A17B01CB | 中（粗）砂 |  | kg |  | 0.386 | 0.16 |  | 0.06
1303A37B01CB | 铅油（厚漆） |  | kg |  | 2.274 | 6.45 |  | 14.67
1305A29B01CB | 醇酸防锈漆 |  | kg |  | 0.120 | 7.45 |  | 0.89
1305A43B01CB | 防锈漆 |  | kg |  | 0.010 | 7.45 |  | 0.07
1305A49B01CB | 酚醛防锈漆 |  | kg |  | 0.014 | 7.45 |  | 0.10
1307A15B01CB | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 0.147 | 7.26 |  | 1.07
1335A27B01CB | 密封膏 |  | kg |  | 0.050 | 1.28 |  | 0.06
1335A33B01CB | 密封油膏 |  | kg |  | 0.107 | 6.50 |  | 0.70
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 3.422 | 9.59 |  | 32.82
1405A05B51CB | 溶剂汽油 200号 |  | kg |  | 0.030 | 5.64 |  | 0.17
1407A09B01CB | 机油 |  | kg |  | 0.024 | 19.66 |  | 0.47
1409A01B01CB | 电力复合脂 |  | kg |  | 0.410 | 20.00 |  | 8.20
1433A07B01CB | 丙酮 |  | kg |  | 0.372 | 7.51 |  | 2.79
1435A14B01CB | 漂白粉 |  | kg |  | 0.001 | 2.14
1435A93B01CB | 金属清洗剂 |  | kg |  | 1.380 | 8.66 |  | 11.95
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 1.932 | 3.63 |  | 7.01
1439A25B01CB | 乙炔气 |  | kg |  | 0.641 | 10.45 |  | 6.70
1441A02B01CB | 粘结剂 |  | kg |  | 0.506 | 1.07 |  | 0.54
1443A43B67AX | 自粘性橡胶带 25mm×20m |  | 卷 |  | 0.120 | 14.79 |  | 1.77
1701A13B59BY | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 0.009 | 6.90 |  | 0.06
1707A03B59BY | 无缝钢管 φ22×2 |  | m |  | 0.003 | 4.44 |  | 0.01
1725A33B64BY | 输水软管 φ25 |  | m |  | 0.006 | 8.55 |  | 0.05
1725A45B00CB | 塑料管（综合） |  | kg |  | 0.180 | 11.42 |  | 2.06
1725A49B80BY | 塑料软管 φ5 |  | m |  | 0.920 | 0.21 |  | 0.19
1727A27B65BY | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 0.004 | 7.26 |  | 0.03
1801A07B51BF | 黑玛钢活接头 DN20 |  | 个 |  | 1.010 | 3.85 |  | 3.89
1801A09B51BF | 黑玛钢六角内接头 DN20 |  | 个 |  | 0.808 | 0.87 |  | 0.70
1803A13B59BF | 镀锌钢管接头 20×2.75 |  | 个 |  | 16.472 | 1.28 |  | 21.08
1803A13B61BF | 镀锌钢管接头 25×3.25 |  | 个 |  | 11.775 | 1.37 |  | 16.13
1825A33B93BF | 固定卡子 φ40 |  | 个 |  | 8.240 | 1.88 |  | 15.49
1825A37B65BF | 黑玛钢管箍 DN20 |  | 个 |  | 1.010 | 1.28 |  | 1.29
1900A13B51BF | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 0.003 | 18.76 |  | 0.05
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：1#大门安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
1900A13B57BF | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 |  | 0.006 | 16.72 |  | 0.10
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 2.484 | 8.55 |  | 21.23
2801A05B51CB | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2 |  | kg |  | 1.120 | 51.28 |  | 57.43
2801A33B05CB | 硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2 |  | m |  | 6.461 | 2.56 |  | 16.54
2803A35B63BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m |  | 5.648 | 1.94 |  | 10.96
2803A35B65BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m |  | 5.765 | 2.93 |  | 16.89
2803A35B65BY~1 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m |  | 1.500 | 2.93 |  | 4.40
2803A39B65BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 |  | m |  | 32.215 | 3.41 |  | 109.85
2803A47B63BY | 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 |  | m |  | 0.240 | 1.94 |  | 0.47
2906A02B48BF | 套管 KT2型 |  | 个 |  | 8.400 | 1.07 |  | 8.99
2906A07B61AK | 镀锌地线夹 20 |  | 套 |  | 65.866 | 0.85 |  | 55.99
2906A07B63AK | 镀锌地线夹 25 |  | 套 |  | 47.084 | 1.03 |  | 48.50
2906A13B05BF | 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 |  | 个 |  | 92.218 | 0.05 |  | 4.61
2906A13B73BF | 镀锌钢管塑料护口 DN25 |  | 个 |  | 11.040 | 0.08 |  | 0.88
2906A19B85BD | 钢管保护管 φ40×400 |  | 根 |  | 2.335 | 10.86 |  | 25.36
2906A35B61BF | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 |  | 51.660 | 0.13 |  | 6.72
2906A35B65BF | 难燃塑料管接头 32 |  | 个 |  | 2.583 | 0.25 |  | 0.65
2906A49B57BF | 塑料护口（钢管用） 15 |  | 个 |  | 4.040 | 0.24 |  | 0.97
2909A19B52BF | 铜接线端子 DT-16 |  | 个 |  | 8.160 | 1.70 |  | 13.87
2909A19B56BF | 铜接线端子 DT-6 |  | 个 |  | 2.030 | 1.20 |  | 2.44
2909A19B92BF | 铜接线端子 20A |  | 个 |  | 9.135 | 0.33 |  | 3.01
2925A03B55AK | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 套 |  | 11.897 | 2.26 |  | 26.89
3407A15B01CB | 破布 |  | kg |  | 0.002 | 6.32 |  | 0.01
3409A23B01CB | 脱脂棉 |  | kg |  | 0.010 | 17.86 |  | 0.18
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 6.392 | 0.96 |  | 6.14
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 0.508 | 5.50 |  | 2.80
3413A01B01BF | 标志牌 |  | 个 |  | 3.053 | 1.37 |  | 4.18
3413A03B01BF | 端子号牌 |  | 个 |  | 68.000 | 1.78 |  | 121.04
3539A01B01BQ | 钢丝刷 |  | 把 |  | 0.002 | 2.56 |  | 0.01
9803A03B01BF | 弹簧压力表 |  | 个 |  | 0.007 | 23.08 |  | 0.17
9841A21B53BF | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 0.007 | 10.69 |  | 0.08
CL-D00005 | 砼水簸箕 |  | 个 |  | 2.000 | 35.00 |  | 70.00
Z0113A01B01BY~1 | 镀锌扁钢-40*4 |  | m |  | 14.700 | 4.77 |  | 70.12
Z0113A01B01BY~2 | 镀锌扁钢-25*4 |  | m |  | 9.818 | 4.62 |  | 45.36
Z0113A03B05CB | 扁钢 59以内 |  | kg |  | 1.600 | 3.85 |  | 6.16
Z0129A31B01CB-6~2 | 热轧厚钢板 |  | kg |  | 8.240 | 3.80 |  | 31.31
Z0307A33B01BF~2 | 地漏 De50 |  | 个 |  | 1.010 | 4.56 |  | 4.61
Z0307A33B01BF-1~3 | De-110屋面雨水口 |  | 个 |  | 2.020 | 20.00 |  | 40.40
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：1#大门安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z0307A81B01BF~3 | 水龙头 DN15 |  | 个 |  | 2.020 | 12.50 |  | 25.25
Z1305A29B53CB | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg |  | 10.226 | 7.45 |  | 76.18
Z1701A03B01BY-5~3 | SC20 |  | m |  | 105.905 | 6.90 |  | 730.74
Z1701A03B01BY-6~1 | SC25 |  | m |  | 75.705 | 9.94 |  | 752.51
Z1701A13B00CB-6 | 焊接钢管（综合） |  | kg |  | 9.460 | 3.85 |  | 36.42
Z1701A13B57BY | 焊接钢管 DN32 |  | m |  | 0.318 | 13.21 |  | 4.20
Z1725A43B01BY-4~3 | PP-R管(S5系列) DN15 |  | m |  | 1.930 | 3.78 |  | 7.30
Z1725A43B01BY-5~3 | PP-R管(S5系列) DN20 |  | m |  | 4.978 | 5.36 |  | 26.68
Z1725A47B01BY-1~2 | UPVC管 DN100 |  | m |  | 6.080 | 17.98 |  | 109.32
Z1725A47B01BY-1~3 | UPVC排水管 DN100 |  | m |  | 3.990 | 17.98 |  | 71.74
Z1725A47B01BY-5~1 | UPVC排水管 DN50 |  | m |  | 1.720 | 6.03 |  | 10.37
Z1725A47B01BY-6~1 | UPVC排水管 DN75 |  | m |  | 0.588 | 10.28 |  | 6.04
Z1809A31B01BF-4 | 室内塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 20 |  | 个 |  | 2.888 | 2.50 |  | 7.22
Z1809A31B01BF-5 | 室内塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 25 |  | 个 |  | 6.003 | 3.00 |  | 18.01
Z1809A39B01BF-1 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 110 |  | 个 |  | 12.254 | 9.18 |  | 112.49
Z1809A39B01BF-3 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 1.173 | 3.41 |  | 4.00
Z1809A39B01BF-4 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 75 |  | 个 |  | 0.531 | 5.28 |  | 2.80
Z1825A05B01AK-1~1 | 成品管卡 DN110 |  | 套 |  | 6.300 | 10.80 |  | 68.04
Z1900A13B01BF-9~1 | 截止阀 DN20 |  | 个 |  | 1.010 | 18.76 |  | 18.95
Z2500A01B01AK-118~1 | LED红外感应灯 |  | 套 |  | 2.020 | 55.00 |  | 111.10
Z2500A01B01AK-118~3 | 防水防尘LED节能灯 |  | 套 |  | 1.010 | 49.83 |  | 50.33
Z2500A01B01AK-118~4 | LED节能灯 |  | 套 |  | 6.060 | 49.83 |  | 301.97
Z2605A01B01AE~3 | 暗装单联密闭防水开关 |  | 只 |  | 1.020 | 6.50 |  | 6.63
Z2605A01B01AE~7 | 暗装双极翘板开关 |  | 只 |  | 1.020 | 5.50 |  | 5.61
Z2641A03B01AK-1~1 | 安全型单相五孔插座 |  | 套 |  | 2.040 | 5.50 |  | 11.22
Z2641A03B01AK-2~2 | 单相三极挂式空调插座（安全型插座） |  | 套 |  | 1.020 | 8.50 |  | 8.67
Z2705A14B01BY~1 | 10号热镀锌圆钢 |  | m |  | 76.692 | 3.50 |  | 268.42
Z2803A15B01BY~12 | BV-2.5mm2 |  | m |  | 323.222 | 1.94 |  | 627.05
Z2803A15B01BY~6 | BV-4mm2 |  | m |  | 152.240 | 2.93 |  | 446.06
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：1#大门安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z2803A15B01BY-18~1 | BV-25mm2 |  | m |  | 10.500 | 18.05 |  | 189.53
Z2803A17B01BY-1~1 | KVV-7*1.5mm2 |  | m |  | 25.781 | 9.80 |  | 252.65
Z2803A17B01BY-5~1 | YJV-3*4mm2 |  | m |  | 25.781 | 10.20 |  | 262.97
Z2821A01B57BY~2 | 6类4对双绞线 |  | m |  | 102.000 | 1.61 |  | 164.22
Z2906A17B01BY~2 | PC20 |  | m |  | 212.000 | 1.63 |  | 345.56
Z2906A17B01BY-4~1 | PC32 |  | m |  | 10.600 | 3.82 |  | 40.49
Z2911A03B01BF~1 | 开关、插座接线盒（塑料） |  | 个 |  | 1.020 | 1.75 |  | 1.79
Z2911A03B01BF~9 | 开关盒（塑料） |  | 个 |  | 2.040 | 1.75 |  | 3.57
Z2911A03B01BF-2 | 接线盒 接线盒 |  | 个 |  | 21.420 | 1.42 |  | 30.42
Z2927A17B01BF~1 | MEB箱 |  | 个 |  | 1.005 | 42.03 |  | 42.24
Z2927A17B01BF~2 | LEB箱 |  | 个 |  | 1.005 | 9.48 |  | 9.53
Z3013A03B01AK~1 | 双孔信息插座 |  | 套 |  | 1.010 | 22.92 |  | 23.15
Z3305A15B01AK~2 | 87型雨水斗 DN100 |  | 套 |  | 2.000 | 35.00 |  | 70.00
Z5509A07B01AN~54 | AL配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 1500.00 |  | 1500.00
Z9805A11B01BF-8 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 20 |  | 个 |  | 1.000 | 59.37 |  | 59.37
ZC0025 | 测试卡箱 |  | 套 |  | 4.000 | 35.00 |  | 140.00
合计 | [7 empty] | 8646.87
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】