## 1 单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称：1#配电房安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 7999.48
1.1 | 定额人工费 |  |  | 2612.42
1.2 | 定额机械费 |  |  | 372.09
1.3 | 综合费 |  |  | 776.75
2 | 措施项目费 |  |  | 107.45
3 | 不可竞争费 |  |  | 615.71
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 615.71
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 785.04
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 9507.68
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：1#配电房安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：空调洞 | 个 |  | 6.000 | 80.00 | 480.00
2 | 030409005001 | 避雷网 |  | 1、名称：避雷网 2、规格：10号热镀锌圆钢 3、安装形式：详见设计说明 | m |  | 145.040 | 12.24 | 1775.29 | 649.78 |  | 100.08
3 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：MEB箱 2、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范 | 套 |  | 2.000 | 51.85 | 103.70 | 10.64
4 | WB030409001001 | 断接卡子制作、安装 |  | 1、名称：接地端子板与柱内钢筋相焊接 | 套 |  | 9.000 | 23.28 | 209.52 | 138.60 |  | 0.09
5 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：测试卡箱 2、备注：距室外地坪500设暗装测试卡箱,做法见图集15D501 | 个 |  | 4.000 | 79.06 | 316.24 | 112.00 |  | 2.84
6 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、材质：-40*4镀锌扁钢 | m |  | 24.000 | 15.40 | 369.60 | 141.12 |  | 13.68
7 | WB030409003001 | 接地跨接线 |  | 1、名称：接地跨接线 | 10处 |  | 0.900 | 104.70 | 94.23 | 42.84 |  | 9.81
8 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1、材质：利用柱内两根φ16以上(φ10及以上四根)钢筋焊接作为防雷引下线 | m |  | 68.400 | 10.99 | 751.72 | 239.40 |  | 231.19
9 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC32 3、配置要求：暗配 | m |  | 20.000 | 9.92 | 198.40 | 82.80
10 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-25mm2 | m |  | 20.000 | 20.15 | 403.00 | 13.40
11 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、类别：接地网调试 | 系统/组 |  | 1.000 | 674.77 | 674.77 | 450.10 |  | 14.09
| 2.4 | 雨水系统 | [6 empty] | 2623.01
12 | 031001006010 | 塑料管 |  | 1、介质：雨水 2、规格、压力等级：UPVC管 DN100 3、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 30.600 | 39.41 | 1205.95 | 381.58 |  | 0.31
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：1#配电房安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：De-110屋面雨水口 | 个 |  | 6.000 | 54.36 | 326.16 | 147.48
14 | 031004014009 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：87型雨水斗 DN100 2、安装方式：详见设计说明 | 个 |  | 6.000 | 63.76 | 382.56 | 124.14
15 | WB031002001001 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN110 2、安装方式：详见设计说明 | 个 |  | 24.000 | 14.24 | 341.76 | 33.60
16 | ZB010101001001 | 砼水簸箕 |  |  | 个 |  | 6.000 | 35.00 | 210.00
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000 | 156.58 | 156.58 | 44.94
|  | 分部小计 | [6 empty] | 2623.01
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：1#配电房安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 2984.51 | 0.500 |  | 14.92
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 2984.51 | 1.000 |  | 29.85
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 2984.51 | 0.800 |  | 23.88
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 2984.51 | 0.100 |  | 2.98
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 2984.51 | 1.000 |  | 29.85
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 2984.51
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 2984.51 | 0.200 |  | 5.97
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 2984.51
合 计 | [7 empty] | 107.45
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：1#配电房安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 2984.51 | 3.280 |  | 97.89
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 2984.51 | 5.120 |  | 152.81
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 2984.51 | 4.130 |  | 123.26
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 2984.51 | 8.100 |  | 241.75
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 615.71
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#配电房安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：1#配电房安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 8722.64 |  | 9.000 | 785.04
合 计 | [7 empty] | 785.04
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 7 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：1#配电房安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 0.290 | 1.00 |  | 0.29
0101A09B03CB | 热轧圆盘条 φ10 以内 |  | kg |  | 6.840 | 3.67 |  | 25.12
0103A03B15CB~1 | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 0.140 | 5.31 |  | 0.74
0109A03B11CB | 圆钢HPB300Φ10mm |  | kg |  | 1.264 | 3.67 |  | 4.64
0113A01B00CB | 镀锌扁钢（综合） |  | kg |  | 8.361 | 3.85 |  | 32.19
0227A05B01CB | 白布 |  | kg |  | 0.540 | 6.67 |  | 3.60
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 0.124 | 6.00 |  | 0.74
0301A07B07C51AK | 膨胀螺栓 M10 |  | 套 |  | 16.480 | 0.25 |  | 4.12
0301A07B07C53AK | 膨胀螺栓 M12 |  | 套 |  | 24.720 | 0.73 |  | 18.05
0313A11B59BF | 冲击钻头 φ16 |  | 个 |  | 0.432 | 9.40 |  | 4.06
0313A11B61BF | 冲击钻头 φ14 |  | 个 |  | 0.224 | 8.55 |  | 1.92
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 9.338 | 6.84 |  | 63.87
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 5.426 | 0.34 |  | 1.84
0313A64B01AG~1 | 铁砂布 0～2号 |  | 张 |  | 0.682 | 0.85 |  | 0.58
0313A78B01CB | 锡基钎料 |  | kg |  | 0.020 | 54.10 |  | 1.08
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 3.794 | 0.62 |  | 2.35
0401A01B53CB | 水泥 42.5级 |  | kg |  | 4.924 | 0.34 |  | 1.69
0403A17B01CB | 中（粗）砂 |  | kg |  | 14.768 | 0.16 |  | 2.37
1303A37B01CB | 铅油（厚漆） |  | kg |  | 1.033 | 6.45 |  | 6.66
1305A43B01CB | 防锈漆 |  | kg |  | 0.036 | 7.45 |  | 0.27
1307A15B01CB | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 0.120 | 7.26 |  | 0.87
1335A27B01CB | 密封膏 |  | kg |  | 0.150 | 1.28 |  | 0.19
1401A09B01CB | 清油 |  | kg |  | 0.009 | 9.70 |  | 0.09
1403A05B01CB~1 | 汽油 |  | kg |  | 0.160 | 9.59 |  | 1.53
1433A07B01CB | 丙酮 |  | kg |  | 0.796 | 7.51 |  | 5.97
1435A93B01CB | 金属清洗剂 |  | kg |  | 1.380 | 8.66 |  | 11.95
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 0.180 | 3.63 |  | 0.65
1439A25B01CB | 乙炔气 |  | kg |  | 0.060 | 10.45 |  | 0.63
1441A02B01CB~1 | 粘结剂 |  | kg |  | 0.669 | 1.07 |  | 0.72
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 0.240 | 8.55 |  | 2.05
2803A35B65BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m |  | 5.460 | 2.93 |  | 16.00
2803A35B65BY~1 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m |  | 1.500 | 2.93 |  | 4.40
2906A19B85BD | 钢管保护管 φ40×400 |  | 根 |  | 2.400 | 10.86 |  | 26.06
2906A35B65BF | 难燃塑料管接头 32 |  | 个 |  | 5.166 | 0.25 |  | 1.29
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 0.880 | 0.96 |  | 0.84
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 0.404 | 5.50 |  | 2.22
CL-D00001 | 打洞（孔） |  | 个 |  | 6.000 | 80.00 |  | 480.00
CL-D00005 | 砼水簸箕 |  | 个 |  | 6.000 | 35.00 |  | 210.00
Z0113A01B01BY~1 | -40*4镀锌扁钢(m) |  | m |  | 25.200 | 4.77 |  | 120.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：1#配电房安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z0307A33B01BF-1~3 | De-110屋面雨水口 |  | 个 |  | 6.060 | 20.00 |  | 121.20
Z1305A29B53CB | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg |  | 20.306 | 7.45 |  | 151.28
Z1725A47B01BY-1 | 塑料排水管 外径(mm以内) 110 |  | m |  | 30.416 | 17.98 |  | 546.89
Z1809A43B01BF-1 | 室内塑料雨水管粘接管件 外径(mm以内) 110 |  | 个 |  | 12.730 | 9.18 |  | 116.86
Z1825A05B01AK-1~1 | 成品管卡 DN110 |  | 套 |  | 25.200 | 10.80 |  | 272.16
Z2705A14B01BY~1 | 10号热镀锌圆钢 |  | m |  | 152.292 | 3.50 |  | 533.02
Z2803A15B01BY-18~1 | BV-25mm2 |  | m |  | 21.000 | 18.05 |  | 379.05
Z2906A17B01BY-4~1 | PC32 |  | m |  | 21.200 | 3.82 |  | 80.98
Z2927A17B01BF~1 | MEB箱 |  | 个 |  | 2.010 | 42.03 |  | 84.48
Z3305A15B01AK~2 | 87型雨水斗 DN100 |  | 套 |  | 6.000 | 35.00 |  | 210.00
Z9841A03B01AN~1 | 测试卡箱 |  | 台 |  | 4.000 | 35.00 |  | 140.00
合计 | [7 empty] | 3697.76
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】