## 1 单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 477667.94
1.1 | 定额人工费 |  |  | 123439.16
1.2 | 定额机械费 |  |  | 7336.88
1.3 | 综合费 |  |  | 34021.52
2 | 措施项目费 |  |  | 4707.94
3 | 不可竞争费 |  |  | 26979.09
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 26979.09
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 45841.95
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 555196.92
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 一 | 电气工程 | [6 empty] | 256336.74
| 1.1 | 配电照明 | [6 empty] | 179128.29
1 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：ALG公共照明配电箱 2、型号：9kW 3、安装方式：底边距地1500 | 台 |  | 1.000 | 3665.67 | 3665.67 | 96.32
2 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：AP配电箱 2、型号：30KW 3、安装方式：明装,底边距地1500 | 台 |  | 1.000 | 4165.67 | 4165.67 | 96.32
3 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：N1/N2配电箱 2、型号：10-12kW 3、安装方式：(PZ30R)嵌装,底边距地1800 | 台 |  | 14.000 | 1105.60 | 15478.40 | 839.72
4 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1、名称：RATDT普通电梯配电箱 | 台 |  | 1.000 | 2165.67 | 2165.67 | 96.32
5 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：户内家居配线箱用电源接线盒 | 个 |  | 14.000 | 8.32 | 116.48 | 54.88
6 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置要求：暗配 | m |  | 15.000 | 35.86 | 537.90 | 111.75
7 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC32 3、配置要求：暗配 | m |  | 9.900 | 22.22 | 219.98 | 44.75
8 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC25 3、配置要求：暗配 | m |  | 38.500 | 18.37 | 707.25 | 174.02
9 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、配置要求：暗配 | m |  | 51.450 | 13.94 | 717.21 | 195.00
10 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC40 3、配置要求：暗配 | m |  | 151.300 | 11.03 | 1668.84 | 662.69
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC32 3、配置要求：暗配 | m |  | 133.560 | 9.92 | 1324.92 | 552.94
12 | 030411001007 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置要求：暗配 | m |  | 3842.240 | 6.88 | 26434.61 | 14024.18
13 | 030411001008 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置要求：暗配 | m |  | 38.500 | 14.00 | 539.00 | 152.08
14 | 030411001009 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置要求：暗配 | m |  | 468.310 | 10.36 | 4851.69 | 1292.54
15 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：桥架300x100mm 2、安装方式：详见图纸 | m |  | 26.200 | 121.84 | 3192.21 | 393.52 |  | 28.56
16 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架 2、备注：详见设计说明 | t |  | 0.042 | 12112.65 | 508.73 | 200.84 |  | 28.57
17 | WB031211001001 | 手工除锈 |  | 1、名称：支架均先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 | kg |  | 42.000 | 1.49 | 62.58 | 28.98 |  | 8.40
18 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 3、敷设方式、部位：暗敷 | m |  | 68.800 | 120.60 | 8297.28 | 688.00 |  | 70.18
19 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、规格：≤35mm2 | 个 |  | 6.000 | 100.80 | 604.80 | 202.44
20 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*6m2 3、敷设方式、部位：暗敷 | m |  | 12.900 | 31.95 | 412.16 | 24.25 |  | 13.16
21 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、规格：≤10mm2 | 个 |  | 2.000 | 58.60 | 117.20 | 28.56
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-2*6m2 3、敷设方式、部位：暗敷 | m |  | 77.000 | 17.21 | 1325.17 | 126.28 |  | 68.53
23 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-16mm2 3、配线部位：管内穿线 | m |  | 809.400 | 14.33 | 11598.70 | 461.36
24 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：BV-2.5mm2 3、配线部位：管内穿线 | m |  | 4520.440 | 3.25 | 14691.43 | 2576.65
25 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZB-BYJ-2.5mm2 3、配线部位：管内穿线 | m |  | 1378.980 | 3.49 | 4812.64 | 786.02
26 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：BV-4mm2 3、配线部位：管内穿线 | m |  | 6595.560 | 3.95 | 26052.46 | 2572.27
27 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格：BV-6mm2 3、配线部位：管内穿线 | m |  | 400.680 | 5.79 | 2319.94 | 156.27
28 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装单极翘板开关 2、安装方式：嵌装,下沿距地1300 | 个 |  | 160.000 | 10.08 | 1612.80 | 627.20
29 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装双极翘板开关 2、安装方式：嵌装,下沿距地1300 | 个 |  | 18.000 | 12.14 | 218.52 | 70.56
30 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装单联密闭防水开关 2、安装方式：嵌装,下沿距地1300 | 个 |  | 14.000 | 13.16 | 184.24 | 54.88
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装双联密闭防水开关 2、安装方式：嵌装,下沿距地1300 | 个 |  | 30.000 | 16.73 | 501.90 | 117.60
32 | 030404034005 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装单联双控开关 2、安装方式：嵌装,下沿距地1300 | 个 |  | 8.000 | 11.84 | 94.72 | 33.60
33 | 030404034006 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装触摸延时开关 2、安装方式：嵌装,下沿距地1300 | 个 |  | 1.000 | 26.10 | 26.10 | 3.78
34 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：单相二极加三极插座（安全型插座） 2、型号：250V 10A | 个 |  | 238.000 | 11.84 | 2817.92 | 932.96
35 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：空气能用单相二极加三极插座（安全型插座） 2、型号：250V 16A，IP54型 | 个 |  | 14.000 | 15.60 | 218.40 | 58.80
36 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：卫生间用单相二极加三极防水插座（安全型插座） 2、型号：250V 10A，IP54型 | 个 |  | 60.000 | 16.43 | 985.80 | 235.20
37 | 030404035004 | 插座 |  | 1、名称：安全型防溅带开关单相五孔插座(厨房),IP54 2、型号：250V 10A | 个 |  | 42.000 | 16.43 | 690.06 | 164.64
38 | 030404035005 | 插座 |  | 1、名称：安全型防溅单相三孔插座(洗衣机) 2、型号：250V 10A，IP54型 | 个 |  | 14.000 | 14.90 | 208.60 | 54.88
39 | 030404035006 | 插座 |  | 1、名称：安全型单相三孔插座(油烟机) 2、型号：250V 10A，IP54型 | 个 |  | 14.000 | 10.72 | 150.08 | 54.88
40 | 030404035007 | 插座 |  | 1、名称：安全型防溅带开关单相三孔插座(淋浴用),IP54 2、型号：250V 16A | 个 |  | 30.000 | 14.90 | 447.00 | 117.60
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 030404035008 | 插座 |  | 1、名称：安全型防溅带开关单相三孔插座(燃气热水器),IP54 2、型号：250V 16A | 个 |  | 14.000 | 14.90 | 208.60 | 54.88
42 | 030404035009 | 插座 |  | 1、名称：安全型防溅带开关单相三孔插座(冰箱),IP54 2、型号：250V 10A | 个 |  | 14.000 | 14.90 | 208.60 | 54.88
43 | 030404035010 | 插座 |  | 1、名称：单相三极柜式空调插座（安全型插座） 2、型号：250V 16A | 个 |  | 14.000 | 15.60 | 218.40 | 58.80
44 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED红外感应灯 2、规格：12W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 |  | 40.000 | 71.05 | 2842.00 | 386.40
45 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED节能座灯头 2、规格：5W 3、安装方式：壁装 | 套 |  | 25.000 | 11.51 | 287.75 | 136.50
46 | 030412001003 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED节能座灯头 2、规格：5W 3、安装方式：壁装 | 套 |  | 1.000 | 11.51 | 11.51 | 5.46
47 | 030412001004 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED节能座灯头 2、规格：5W 3、安装方式：吸顶 | 套 |  | 87.000 | 11.51 | 1001.37 | 475.02
48 | 030412001005 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED节能座灯头 2、规格：5W 3、安装方式：吸顶 | 套 |  | 126.000 | 11.51 | 1450.26 | 687.96
49 | 030412001006 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED节能座灯头 2、规格：5W 3、安装方式：吸顶 | 套 |  | 5.000 | 11.51 | 57.55 | 27.30
50 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：普通开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 230.000 | 5.51 | 1267.30 | 547.40
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
51 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：普通接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 1001.000 | 5.84 | 5845.84 | 2242.24
52 | 030411006004 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 127.000 | 5.84 | 741.68 | 284.48
53 | 030413002001 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙面开槽及恢复 | m |  | 1745.060 | 11.60 | 20242.70 | 7503.76
|  | 分部小计 | [6 empty] | 179128.29
| 1.3 | 防雷接地系统 | [6 empty] | 14495.97
54 | 030409005001 | 避雷网 |  | 1、名称：避雷网 2、规格：10号热镀锌圆钢 3、安装形式：详见设计说明 | m |  | 202.400 | 12.24 | 2477.38 | 906.75 |  | 139.66
55 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1、名称：引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 | m |  | 196.800 | 10.99 | 2162.83 | 688.80 |  | 665.18
56 | 030409004001 | 均压环 |  | 1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋 | m |  | 192.700 | 4.55 | 876.79 | 350.71 |  | 177.28
57 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、规格：镀锌扁钢-40*4 3、安装形式：详见设计说明 | m |  | 176.280 | 16.70 | 2943.88 | 1202.23 |  | 100.48
58 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、规格：镀锌扁钢-25*4 3、安装形式：详见设计说明 | m |  | 143.380 | 16.54 | 2371.51 | 977.85 |  | 81.73
59 | 030411001011 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC32 3、配置要求：暗配 | m |  | 60.000 | 9.92 | 595.20 | 248.40
60 | 030411004007 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-25mm2 | m |  | 60.000 | 20.15 | 1209.00 | 40.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
61 | WB030409001001 | 断接卡子制作、安装 |  | 1、名称：测试卡箱 2、安装形式：详见设计说明 | 套 |  | 4.000 | 58.28 | 233.12 | 61.60 |  | 0.04
62 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：MEB箱 2、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范 | 套 |  | 1.000 | 51.85 | 51.85 | 5.32
63 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：LEB箱 2、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范 | 套 |  | 33.000 | 19.14 | 631.62 | 175.56
64 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统测试 | 系统 |  | 1.000 | 674.77 | 674.77 | 450.10 |  | 14.09
65 | WB030409003001 | 接地跨接线 |  | 1、名称：接地跨接 2、跨接方式：详见图纸说明 | 处 |  | 6.000 | 44.67 | 268.02 | 59.64 |  | 11.70
|  | 分部小计 | [6 empty] | 14495.97
| 1.6 | 弱电系统 | [6 empty] | 62712.48
| 1.6.1 | 单元综合布线系统 | [6 empty] | 33558.62
66 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） |  | 1、名称：通信配线设备箱 | 个 |  | 1.000 | 1613.34 | 1613.34 | 81.06
67 | 030411005001 | 接线箱 |  | 1、名称：家居配线箱 | 个 |  | 14.000 | 423.68 | 5931.52 | 742.84
68 | 030502004001 | 电话插座 |  | 1、名称：电话插座 2、底盒材质、规格型号：塑料 | 个 |  | 28.000 | 19.94 | 558.32 | 168.56
69 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1、名称：信息插座 2、底盒材质、规格：塑料 | 个 |  | 58.000 | 21.49 | 1246.42 | 406.00
70 | 030411006008 | 接线盒 |  | 1、名称：开关、插座接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 186.000 | 5.51 | 1024.86 | 442.68
71 | 030411001015 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置要求：暗配 | m |  | 1468.140 | 6.88 | 10100.80 | 5358.71
72 | 030502007001 | 光缆 |  | 1、名称：1芯单模光纤 2、敷设方式：暗敷 | m |  | 228.500 | 3.89 | 888.87 | 527.84 |  | 9.14
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
73 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1、规格型号：UTP5E 2、敷设方式：暗敷 | m |  | 1239.640 | 3.29 | 4078.42 | 1413.19 |  | 49.59
74 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、规格：300x100mm | m |  | 43.400 | 118.97 | 5163.30 | 562.03 |  | 47.31
75 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架 | t |  | 0.034 | 12112.65 | 411.83 | 162.59 |  | 23.13
76 | WB031211001002 | 手工除锈 |  | 1、名称：支架均先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 | kg |  | 34.310 | 1.49 | 51.12 | 23.67 |  | 6.86
77 | 030413002005 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙面开槽及恢复 | m |  | 214.640 | 11.60 | 2489.82 | 922.95
|  | 分部小计 | [6 empty] | 33558.62
| 1.6.3 | 电梯五方对讲系统 | [6 empty] | 1604.45
78 | 030411001016 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置要求：暗配 | m |  | 30.650 | 10.36 | 317.53 | 84.59
79 | 030411001017 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置要求：暗配 | m |  | 45.650 | 6.88 | 314.07 | 166.62
80 | 030411004012 | 配线 |  | 1、名称：RYJSP-4*1.0 | m |  | 45.650 | 5.46 | 249.25 | 26.02
81 | 030413002006 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙面开槽及恢复 | m |  | 61.300 | 11.60 | 711.08 | 263.59
82 | 030411006009 | 接线盒 |  | 1、名称：开关、插座接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 2.000 | 6.26 | 12.52 | 4.76
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1604.45
| 1.6.4 | 单元可视对讲系统 | [6 empty] | 27549.41
83 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） |  | 1、名称：对讲控制箱 | 个 |  | 1.000 | 423.68 | 423.68 | 53.06
84 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） |  | 1、名称：BHQ对讲层分线箱 | 个 |  | 7.000 | 223.68 | 1565.76 | 371.42
85 | 030404031001 | 小电器 |  | 1、名称：紧急求助报警按钮 | 个（套、台） |  | 14.000 | 66.73 | 934.22 | 178.36
86 | WB030507004001 | 楼宇对讲设备 |  | 1、名称：对讲室内机 | 台 |  | 14.000 | 209.48 | 2932.72 | 294.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
87 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1、名称：可燃气体探测器 2、规格：详见设计图纸 3、安装方式：吸顶安装 | 个 |  | 14.000 | 155.98 | 2183.72 | 288.12 |  | 0.56
88 | 030411006010 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 93.000 | 5.84 | 543.12 | 208.32
89 | WB030507005001 | 楼宇对讲设备系统调试 |  | 1、名称：楼宇对讲设备系统调试 | 系统 |  | 1.000 | 9721.15 | 9721.15 | 7000.00 |  | 0.77
90 | 030411001018 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC20 3、配置要求：暗配 | m |  | 324.800 | 6.88 | 2234.62 | 1185.52
91 | 030411001019 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC25 3、配置要求：明配 | m |  | 43.700 | 10.15 | 443.56 | 217.63
92 | 030411001020 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PC25 3、配置要求：暗配 | m |  | 243.350 | 8.03 | 1954.10 | 934.46
93 | 030411004013 | 配线 |  | 1、规格：RVV-4x0.5mm2 2、敷设方式：暗敷 | m |  | 88.800 | 2.93 | 260.18 | 50.62
94 | 030502005002 | 双绞线缆 |  | 1、规格型号：UTP5E 2、敷设方式：暗敷 | m |  | 241.700 | 3.11 | 751.69 | 275.54 |  | 9.67
95 | 030502005003 | 双绞线缆 |  | 1、规格型号：UTP-6E 2、敷设方式：暗敷 | m |  | 43.050 | 3.29 | 141.63 | 49.08 |  | 1.72
96 | 030411004014 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、型号：RVV-2*1.0 | m |  | 294.750 | 2.62 | 772.25 | 144.43
97 | 030411004015 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、型号：RVV-2*0.5 | m |  | 269.500 | 2.06 | 555.17 | 153.62
98 | 030411004016 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、型号：RVV-3*1.0 | m |  | 51.400 | 3.64 | 187.10 | 29.30
99 | 030413002007 | 凿（压）槽 |  | 1、名称：墙面开槽及恢复 | m |  | 167.650 | 11.60 | 1944.74 | 720.90
|  | 分部小计 | [6 empty] | 27549.41
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 二 | 给排水工程 | [6 empty] | 199575.91
| 2.1 | 给水系统（冷水） | [6 empty] | 35044.96
100 | 031001007002 | 复合管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：涂塑钢管 DN32 4、连接形式：螺纹式连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 | m |  | 23.100 | 52.35 | 1209.29 | 383.92 |  | 20.56
101 | WB030817014002 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN32 2、管内介质：给水 | m |  | 23.100 | 0.49 | 11.32 | 7.62
102 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水（冷水） 3、材质、规格：PP-R管(S5系列) DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 | m |  | 292.600 | 25.92 | 7584.19 | 2560.25 |  | 5.85
103 | WB030817014003 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN25 2、管内介质：给水 | m |  | 292.600 | 0.45 | 131.67 | 90.71
104 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水（冷水） 3、材质、规格：PP-R管(S5系列) DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 | m |  | 448.700 | 20.59 | 9238.73 | 3638.96 |  | 8.97
105 | WB030817014004 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN20 2、管内介质：给水 | m |  | 448.700 | 0.40 | 179.48 | 130.12
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
106 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水（冷水） 3、材质、规格：PP-R管(S5系列) DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 | m |  | 514.600 | 17.95 | 9237.07 | 3751.43 |  | 10.29
107 | WB030817014005 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN15 2、管内介质：给水 | m |  | 514.600 | 0.38 | 195.55 | 133.80
108 | 031003006001 | 减压器 |  | 1、规格、压力等级：可调式减压阀 DN32 | 组 |  | 1.000 | 931.87 | 931.87 | 200.48 |  | 9.27
109 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 |  | 42.000 | 45.49 | 1910.58 | 335.16 |  | 65.52
110 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：水龙头 2、型号、规格：DN15 | 个 |  | 14.000 | 15.27 | 213.78 | 26.04
111 | 031003013001 | 水表 |  | 1、型号、规格：水表 DN25 | 组（个） |  | 14.000 | 106.36 | 1489.04 | 211.68 |  | 4.76
112 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：管堵 2、型号、规格：DN15 | 个 |  | 146.000 | 3.65 | 532.90 | 271.56
113 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 |  | 1、名称：管道支吊架 | kg |  | 43.120 | 12.84 | 553.66 | 185.85 |  | 66.40
114 | WB031211001003 | 手工除锈 |  | 1、名称：管道支架均先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 | kg |  | 43.120 | 1.49 | 64.25 | 29.75 |  | 8.62
115 | 031002003001 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：钢套管 2、规格：介质管道 DN25~DN15 | 个 |  | 70.000 | 16.61 | 1162.70 | 431.20 |  | 73.50
116 | 031002003002 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：钢套管 2、规格：介质管道 DN50 | 个 |  | 12.000 | 33.24 | 398.88 | 119.28 |  | 14.88
|  | 分部小计 | [6 empty] | 35044.96
| 2.2 | 热水工程 | [6 empty] | 75643.18
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
117 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水（热水） 3、材质、规格：PP-R热水管(S3.2系列) DN15 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 | m |  | 433.600 | 20.17 | 8745.71 | 3338.72 |  | 160.43
118 | WB030817014006 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN15 2、管内介质：给水 | m |  | 433.600 | 0.38 | 164.77 | 112.74
119 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水（热水） 3、材质、规格：PP-R热水管(S3.2系列) DN20 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 | m |  | 399.400 | 24.06 | 9609.56 | 3398.89 |  | 203.69
120 | WB030817014007 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN20 2、管内介质：给水 | m |  | 399.400 | 0.40 | 159.76 | 115.83
121 | 031002003003 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：钢套管 2、规格：介质管道 DN25~DN15 | 个 |  | 58.000 | 16.61 | 963.38 | 357.28 |  | 60.90
122 | 031006005001 | 空气源热泵热水系统 |  | 1、类型：空气源热泵热水系统（含储热水箱） 2、备注：成套设备，含固定件、阀门、基础等配套设备 | 套 |  | 14.000 | 4000.00 | 56000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 75643.18
| 2.3 | 排水（污废水）系统 | [6 empty] | 70738.34
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
123 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC中空壁消音管 DN100 4、连接形式：胶粘粘接 5、备注：包含管道冲洗、试压、管 | m |  | 229.600 | 58.47 | 13424.71 | 3085.82 |  | 2.30
124 | 031001005001 | 铸铁管 |  | 1、安装部位：架空层及室外 2、介质：排水 3、规格、压力等级：柔性接口排水铸铁管DN100 4、连接形式：卡箍连接 5、备注：包含管道冲洗、试压、管件、卡箍、弯头、三通、四通等相关配件，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 29.000 | 139.95 | 4058.55 | 564.63 |  | 156.02
125 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN100 4、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 126.300 | 46.87 | 5919.68 | 1697.47 |  | 1.26
126 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN75 4、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 118.500 | 31.78 | 3765.93 | 1427.93
127 | 031001006009 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN50 4、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 103.200 | 21.11 | 2178.55 | 928.80
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
128 | 031002003004 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN150 | 个 |  | 98.000 | 352.84 | 34578.32 | 12704.72 |  | 4610.90
129 | 031002003005 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN80 | 个 |  | 6.000 | 228.86 | 1373.16 | 556.08 |  | 161.04
130 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN110 | 个（组） |  | 85.000 | 29.16 | 2478.60 | 618.80
131 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN75 | 个（组） |  | 4.000 | 23.00 | 92.00 | 25.76
132 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：地漏 2、型号、规格：De50 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 94.000 | 19.69 | 1850.86 | 1019.90
133 | 031004014006 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：洗衣机地漏 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 14.000 | 44.26 | 619.64 | 344.12
134 | 031004014007 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：通气帽 2、型号、规格：De110 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 9.000 | 44.26 | 398.34 | 221.22
|  | 分部小计 | [6 empty] | 70738.34
| 2.4 | 雨水系统 | [6 empty] | 14783.16
135 | 031001006010 | 塑料管 |  | 1、介质：雨水 2、规格、压力等级：UPVC管 DN100 3、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 252.400 | 39.41 | 9947.08 | 3147.43 |  | 2.52
136 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：De-110屋面雨水口 | 个 |  | 8.000 | 54.36 | 434.88 | 196.64
137 | 031004014009 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：87型雨水斗 DN100 2、安装方式：详见设计说明 | 个 |  | 17.000 | 63.76 | 1083.92 | 351.73
138 | WB031002001001 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN110 2、安装方式：详见设计说明 | 个 |  | 168.000 | 14.24 | 2392.32 | 235.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
139 | 031002003006 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：钢套管 2、规格：介质管道 公称直径(mm以内) 110 | 个 |  | 9.000 | 79.44 | 714.96 | 217.98 |  | 16.74
140 | ZB010101001001 | 砼水簸箕 |  |  | 个 |  | 6.000 | 35.00 | 210.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 14783.16
| 2.5 | 冷凝水系统 | [6 empty] | 3366.27
141 | 031001006011 | 塑料管 |  | 1、介质：冷凝水 2、规格、压力等级：UPVC排水管 DN110 3、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 52.600 | 46.87 | 2465.36 | 706.94 |  | 0.53
142 | 031001006012 | 塑料管 |  | 1、介质：冷凝水 2、规格、压力等级：UPVC排水管 DN50 3、连接形式：胶粘粘接 | m |  | 7.200 | 21.11 | 151.99 | 64.80
143 | 031004014010 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：地漏 2、型号、规格：De50 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 12.000 | 19.69 | 236.28 | 130.20
144 | WB031002001002 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN110 2、安装方式：详见设计说明 | 个 |  | 36.000 | 14.24 | 512.64 | 50.40
|  | 分部小计 | [6 empty] | 3366.27
| 四 | 其他部分 | [6 empty] | 11421.22
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
145 | WB031002008002 | 抗震支架安装 |  | 1、名称：桥架抗震支吊架 2、包含消防电气、电气所有抗震支吊架 3、满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014及《抗震支吊架安装及验收规程》CECS420：2015的要求 4、所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015 5、由施工承包单位负责委托具有资质的设计单位进行深化设计，并组织专家论证，以确保安全性 6、设计、论证、施工、检验监测等所需全部费用由投标人综合考虑在投标报价内 7、具体深化图纸 | 套 |  | 3.000 | 548.86 | 1646.58 | 134.40 |  | 9.03
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
146 | WB031002008004 | 抗震支架安装 |  | 1、名称：水系统单管道抗震支吊架 2、包含给排水、消防水所有抗震支吊架 3、满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014及《抗震支吊架安装及验收规程》CECS420：2015的要求 4、所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015 5、由施工承包单位负责委托具有资质的设计单位进行深化设计，并组织专家论证，以确保安全性 6、设计、论证、施工、检验监测等所需全部费用由投标人综合考虑在投标报价内 7、具体深化图纸 | 套 |  | 6.000 | 518.50 | 3111.00 | 210.00 |  | 15.12
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
147 | WB031002008003 | 抗震支架安装 |  | 1、名称：水系统组合式抗震支吊架 2、包含给排水、消防水所有抗震支吊架 3、满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014及《抗震支吊架安装及验收规程》CECS420：2015的要求 4、所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015 5、由施工承包单位负责委托具有资质的设计单位进行深化设计，并组织专家论证，以确保安全性 6、设计、论证、施工、检验监测等所需全部费用由投标人综合考虑在投标报价内 7、具体深化图纸 | 套 |  | 2.000 | 675.06 | 1350.12 | 171.08 |  | 14.34
148 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、电压等级（KV)：1 | 系统 |  | 1.000 | 274.31 | 274.31 | 158.62 |  | 41.09
149 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：人工挖土方 挖土深度 1.5m以内 | m3 |  | 17.160 | 44.71 | 767.22 | 552.55
150 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、填方来源、运距：就地回填 | m3 |  | 17.160 | 15.85 | 271.99 | 158.56 |  | 36.04
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：11#楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
151 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火堵料 2、备注：有防火封堵要求的地方，投标人自行勘察现场，结合图纸，综合考虑报价，中标后不予调整。 | 项 |  | 1.000 | 4000.00 | 4000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 11421.22
| 五 | 通用安装工程措施项目 | [6 empty] | 10334.07
152 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架塔拆 | 项 |  | 1.000 | 7293.42 | 7293.42 | 2093.12
153 | WB031301001001 | 建筑物超高增加费 |  | 1、名称：建筑物超高增加费 | 项 |  | 1.000 | 3040.65 | 3040.65 | 1523.14
|  | 分部小计 | [6 empty] | 10334.07
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 130776.04 | 0.500 |  | 653.88
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 130776.04 | 1.000 |  | 1307.76
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 130776.04 | 0.800 |  | 1046.21
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 130776.04 | 0.100 |  | 130.78
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 130776.04 | 1.000 |  | 1307.76
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 130776.04
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 130776.04 | 0.200 |  | 261.55
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 130776.04
合 计 | [7 empty] | 4707.94
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 130776.04 | 3.280 |  | 4289.45
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 130776.04 | 5.120 |  | 6695.73
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 130776.04 | 4.130 |  | 5401.05
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 130776.04 | 8.100 |  | 10592.86
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 26979.09
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 509354.97 |  | 9.000 | 45841.95
合 计 | [7 empty] | 45841.95
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 7 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共9页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 0.570 | 1.00 |  | 0.57
0101A09B03CB | 热轧圆盘条 φ10 |  | kg |  | 38.950 | 3.67 |  | 143.06
0101A09B03CB~1 | 热轧圆盘条 φ10 以内 |  | kg |  | 2.928 | 3.67 |  | 10.75
0103A03B03CB | 镀锌铁丝 φ4.0～2.8 |  | kg |  | 0.293 | 5.31 |  | 1.56
0103A03B15CB | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 54.074 | 5.31 |  | 287.13
0103A03B59CB | 镀锌铁丝 8号 |  | kg |  | 3.049 | 5.31 |  | 16.19
0103A03B67CB | 镀锌铁丝 14号 |  | kg |  | 0.229 | 5.31 |  | 1.21
0109A03B11CB | 圆钢 φ10～14 |  | kg |  | 23.542 | 3.66 |  | 86.16
0113A01B00CB | 镀锌扁钢（综合） |  | kg |  | 1.880 | 3.85 |  | 7.24
0129A31B10CB | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg |  | 1.472 | 3.80 |  | 5.59
0129A31B12CB | 热轧厚钢板 δ8.0～15 |  | kg |  | 6.639 | 3.80 |  | 25.23
0153A05B55CB | 封铅 含铅65%锡35% |  | kg |  | 1.342 | 22.22 |  | 29.82
0201A07B01CB | 石棉橡胶板 |  | kg |  | 0.193 | 9.40 |  | 1.81
0201A29B01CB | 橡胶板 |  | kg |  | 1.597 | 2.91 |  | 4.65
0203A13B51BW | 橡胶垫 δ2 |  | m2 |  | 0.171 | 19.26 |  | 3.29
0213A07B01BY | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 245.182 | 0.13 |  | 31.87
0213A13B53BY | 三色塑料带 20mm×40m |  | m |  | 0.998 | 0.26 |  | 0.26
0213A23B55AX | 自粘性塑料带 20mm×20m |  | 卷 |  | 1.850 | 4.27 |  | 7.90
0219A19B01AV | 塑料圆台 |  | 块 |  | 256.200 | 0.60 |  | 153.72
0227A05B01CB | 白布 |  | kg |  | 5.308 | 6.67 |  | 35.40
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 33.262 | 6.00 |  | 199.57
0229A23B01CB | 油麻 |  | kg |  | 248.262 | 6.84 |  | 1698.11
0231A09B01CB | 填充绒 |  | kg |  | 88.184 | 2.14 |  | 188.71
0301A03B21C11BF | 镀锌螺钉 M2～5×4～50 |  | 个 |  | 28.560 | 0.03 |  | 0.86
0301A03B43C17BF | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 个 |  | 927.680 | 0.09 |  | 83.49
0301A03B43C77CE | 木螺钉 M4×65 |  | 10个 |  | 13.452 | 0.50 |  | 6.73
0301A05B05C03CE | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 |  | 10个 |  | 142.480 | 0.90 |  | 128.23
0301A05B47C41AK | 镀锌螺栓 M4×16～25 |  | 套 |  | 57.120 | 0.12 |  | 6.85
0301A05B47C64AK | 镀锌螺栓 M4×25 |  | 套 |  | 146.880 | 0.12 |  | 17.63
0301A05B73C01CB | 六角螺栓 |  | kg |  | 4.032 | 5.81 |  | 23.43
0301A05B91C44CD | 镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫 M10×100以内 |  | 10套 |  | 2.348 | 4.30 |  | 10.10
0301A07B07C51CD | 膨胀螺栓 M10 |  | 10套 |  | 14.257 | 2.50 |  | 35.64
0301A07B07C53AK | 膨胀螺栓 M12 |  | 套 |  | 576.800 | 0.73 |  | 421.06
0301A07B07C71CD | 膨胀螺栓 M6 |  | 10套 |  | 1.469 | 1.70 |  | 2.50
0301A09B03C59CE | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 |  | 10个 |  | 43.054 | 3.40 |  | 146.38
0301A09B03C61BF | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 |  | 个 |  | 21.218 | 0.15 |  | 3.18
0301A09B03C63CE | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 10个 |  | 272.283 | 5.10 |  | 1388.64
0301A09B03C65BF | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 |  | 个 |  | 7.708 | 0.60 |  | 4.62
0301A09B03C69BF | 镀锌锁紧螺母 DN40×3 |  | 个 |  | 3.003 | 2.99 |  | 8.98
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共9页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0301A09B05C01CB | 六角螺母 |  | kg |  | 0.625 | 6.49 |  | 4.06
0313A11B53BF | 冲击钻头 φ8 |  | 个 |  | 3.815 | 5.38 |  | 20.52
0313A11B55BF | 冲击钻头 φ12 |  | 个 |  | 0.791 | 6.75 |  | 5.34
0313A11B59BF | 冲击钻头 φ16 |  | 个 |  | 7.652 | 9.40 |  | 71.93
0313A12B01BF | 磨头 |  | 个 |  | 0.048 | 2.75 |  | 0.13
0313A14B58AT | 尼龙砂轮片 φ100×16×3 |  | 片 |  | 10.136 | 2.56 |  | 25.95
0313A14B62AT | 尼龙砂轮片 φ500×25×4 |  | 片 |  | 0.241 | 12.82 |  | 3.10
0313A14B99AT | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 3.549 | 8.55 |  | 30.35
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 141.430 | 6.84 |  | 967.38
0313A34B89AT | 砂轮片 φ100 |  | 片 |  | 0.070 | 1.71 |  | 0.12
0313A34B99AT | 砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 0.184 | 8.97 |  | 1.65
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 116.357 | 0.34 |  | 39.56
0313A51B01CB | 焊锡膏 |  | kg |  | 0.086 | 14.53 |  | 1.25
0313A53B01BY | 焊锡丝 |  | m |  | 0.940 | 0.37 |  | 0.35
0313A53B01CB | 焊锡丝 |  | kg |  | 0.428 | 54.10 |  | 23.15
0313A64B01AG | 铁砂布 |  | 张 |  | 17.454 | 0.85 |  | 14.84
0313A64B01AG~1 | 铁砂布 0～2号 |  | 张 |  | 18.095 | 0.85 |  | 15.38
0313A67B91AT | 合金钢切割片 φ300 |  | 片 |  | 96.301 | 72.65 |  | 6996.24
0313A71B57BF | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 |  | 1.766 | 2.80 |  | 4.94
0313A78B01CB | 锡基钎料 |  | kg |  | 27.812 | 54.10 |  | 1504.60
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 167.828 | 0.62 |  | 104.05
0313A96B11BF | 钻头 φ6～13 |  | 个 |  | 0.241 | 2.14 |  | 0.52
0315A21B39C01CB | 平垫铁 |  | kg |  | 2.550 | 3.74 |  | 9.54
0315A21B49C11BF | 塑料胀管 φ6～8 |  | 个 |  | 586.836 | 0.07 |  | 41.08
0401A01B51CB | 水泥 32.5级 |  | kg |  | 5483.670 | 0.30 |  | 1625.91
0401A01B53CB | 水泥 42.5级 |  | kg |  | 232.799 | 0.34 |  | 79.76
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 19.806 | 160.65 |  | 3181.78
0403A17B01CB | 中（粗）砂 |  | kg |  | 70.087 | 0.16 |  | 11.26
0405A33B09BT | 碎石 0.5～3.2 |  | t |  | 0.009 | 116.80 |  | 1.11
0503A27B01BV | 木方 |  | m3 |  | 0.001 | 2147.92 |  | 2.78
1303A37B01CB | 铅油（厚漆） |  | kg |  | 2.589 | 6.45 |  | 16.70
1305A29B01CB | 醇酸防锈漆 |  | kg |  | 12.120 | 7.45 |  | 90.29
1305A31B01CB | 醇酸清漆 |  | kg |  | 0.249 | 18.80 |  | 4.68
1305A43B01CB | 防锈漆 |  | kg |  | 0.423 | 7.45 |  | 3.15
1305A49B01CB | 酚醛防锈漆 |  | kg |  | 3.200 | 7.45 |  | 23.84
1305A97B01CB | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 0.883 | 2.79 |  | 2.46
1307A15B01CB | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 2.245 | 7.26 |  | 16.30
1335A27B01CB | 密封膏 |  | kg |  | 0.425 | 1.28 |  | 0.54
1335A33B01CB | 密封油膏 |  | kg |  | 17.974 | 6.50 |  | 116.83
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共9页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
1401A09B01CB | 清油 |  | kg |  | 0.012 | 9.70 |  | 0.12
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 85.753 | 9.59 |  | 822.37
1405A05B51CB | 溶剂汽油 200号 |  | kg |  | 3.311 | 5.64 |  | 18.67
1405A13B01CB | 油漆溶剂油 |  | kg |  | 0.218 | 2.62 |  | 0.57
1407A09B01CB | 机油 |  | kg |  | 1.328 | 19.66 |  | 26.11
1409A01B01CB | 电力复合脂 |  | kg |  | 7.228 | 20.00 |  | 144.56
1431A02B01CB | 硬脂酸 |  | kg |  | 0.487 | 8.41 |  | 4.10
1433A07B01CB | 丙酮 |  | kg |  | 23.619 | 7.51 |  | 177.38
1433A31B55CB | 工业酒精 99.5% |  | kg |  | 0.140 | 1.36 |  | 0.19
1435A14B01CB | 漂白粉 |  | kg |  | 0.444 | 2.14 |  | 0.95
1435A93B01CB | 金属清洗剂 |  | kg |  | 1.380 | 8.66 |  | 11.95
1439A03B01CB | 丙烷 |  | kg |  | 14.000 | 5.39 |  | 75.46
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 199.595 | 3.63 |  | 724.53
1439A25B01CB | 乙炔气 |  | kg |  | 66.250 | 10.45 |  | 692.31
1441A02B01CB | 粘结剂 |  | kg |  | 23.696 | 1.07 |  | 25.35
1443A43B67AX | 自粘性橡胶带 25mm×20m |  | 卷 |  | 0.120 | 14.79 |  | 1.77
1701A13B57BY | 焊接钢管 DN32 |  | m |  | 1.756 | 13.21 |  | 23.20
1701A13B59BY | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 2.896 | 6.90 |  | 19.98
1707A03B59BY | 无缝钢管 φ22×2 |  | m |  | 0.141 | 4.44 |  | 0.63
1725A33B64BY | 输水软管 φ25 |  | m |  | 0.282 | 8.55 |  | 2.41
1725A45B00CB | 塑料管（综合） |  | kg |  | 2.360 | 11.42 |  | 26.95
1725A49B80BY | 塑料软管 φ5 |  | m |  | 0.700 | 0.21 |  | 0.15
1727A27B65BY | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 1.299 | 7.26 |  | 9.43
1801A07B53BF | 黑玛钢活接头 DN25 |  | 个 |  | 42.420 | 4.19 |  | 177.74
1801A07B55BF | 黑玛钢活接头 DN32 |  | 个 |  | 2.020 | 3.29 |  | 6.65
1801A09B53BF | 黑玛钢六角内接头 DN25 |  | 个 |  | 33.936 | 1.54 |  | 52.26
1801A09B55BF | 黑玛钢六角内接头 DN32 |  | 个 |  | 10.100 | 2.39 |  | 24.14
1801A09B61BF | 黑玛钢六角内接头 DN15 |  | 个 |  | 2.020 | 0.75 |  | 1.52
1801A11B55BF | 黑玛钢三通 DN32 |  | 个 |  | 4.040 | 5.73 |  | 23.15
1801A15B55BF | 黑玛钢弯头 DN32 |  | 个 |  | 2.020 | 5.13 |  | 10.36
1803A13B59BF | 镀锌钢管接头 20×2.75 |  | 个 |  | 8.242 | 1.28 |  | 10.55
1803A13B61BF | 镀锌钢管接头 25×3.25 |  | 个 |  | 6.168 | 1.37 |  | 8.45
1803A13B63BF | 镀锌钢管接头 32×3.25 |  | 个 |  | 1.586 | 2.43 |  | 3.85
1803A13B65BF | 镀锌钢管接头 40×3.5 |  | 个 |  | 2.403 | 2.83 |  | 6.80
1825A33B91BF | 固定卡子 φ90 |  | 个 |  | 14.668 | 1.99 |  | 29.19
1825A37B63BF | 黑玛钢管箍 DN15 |  | 个 |  | 2.020 | 1.28 |  | 2.59
1825A37B67BF | 黑玛钢管箍 DN25 |  | 个 |  | 14.140 | 2.39 |  | 33.79
1900A13B51BF | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 0.847 | 18.76 |  | 15.89
1900A13B57BF | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 |  | 0.252 | 16.72 |  | 4.21
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共9页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
1901A09B65C57BF | 螺纹截止阀 J11T-16 DN15 |  | 个 |  | 2.050 | 16.72 |  | 34.28
2031A05B51CB | 钢垫片 0.8 |  | kg |  | 0.302 | 4.53 |  | 1.37
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 51.713 | 8.55 |  | 442.15
2719A11B01CB | 胶木板 |  | kg |  | 0.256 | 20.00 |  | 5.11
2801A05B51CB | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2 |  | kg |  | 1.440 | 51.28 |  | 73.84
2801A33B05CB | 硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2 |  | m |  | 63.231 | 2.56 |  | 161.87
2801A33B63CB | 硬铜绞线 TJ-6mm2 |  | kg |  | 0.280 | 42.74 |  | 11.97
2803A35B63BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m |  | 329.235 | 1.94 |  | 638.72
2803A35B65BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m |  | 14.000 | 2.93 |  | 41.02
2803A35B65BY~1 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m |  | 25.500 | 2.93 |  | 74.72
2803A39B65BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 |  | m |  | 144.226 | 3.41 |  | 491.81
2803A39B73BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2 |  | m |  | 15.674 | 5.12 |  | 80.25
2803A47B63BY | 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 |  | m |  | 0.240 | 1.94 |  | 0.47
2803A55B95BY | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS 2×1.5mm2 |  | m |  | 2.142 | 2.80 |  | 6.00
2906A07B61AK | 镀锌地线夹 20 |  | 套 |  | 444.501 | 0.85 |  | 377.83
2906A07B63AK | 镀锌地线夹 25 |  | 套 |  | 56.418 | 1.03 |  | 58.11
2906A07B65AK | 镀锌地线夹 32 |  | 套 |  | 6.342 | 1.11 |  | 7.04
2906A07B67AK | 镀锌地线夹 40 |  | 套 |  | 9.609 | 1.21 |  | 11.63
2906A08B15BF | 铜接线卡 1.0～2.5 |  | 个 |  | 28.420 | 0.62 |  | 17.62
2906A11B05BF | 镀锌电线管塑料护口 DN15～20 |  | 个 |  | 205.771 | 0.06 |  | 12.35
2906A11B07BF | 镀锌电线管塑料护口 DN25～32 |  | 个 |  | 5.975 | 0.08 |  | 0.48
2906A13B05BF | 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 |  | 个 |  | 3168.483 | 0.05 |  | 158.42
2906A13B73BF | 镀锌钢管塑料护口 DN25 |  | 个 |  | 5.783 | 0.08 |  | 0.46
2906A13B75BF | 镀锌钢管塑料护口 DN32 |  | 个 |  | 1.487 | 0.21 |  | 0.31
2906A13B77BF | 镀锌钢管塑料护口 DN40 |  | 个 |  | 2.253 | 0.43 |  | 0.97
2906A19B85BD | 钢管保护管 φ40×400 |  | 根 |  | 31.966 | 10.86 |  | 347.15
2906A35B61BF | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 |  | 1467.358 | 0.13 |  | 190.76
2906A35B63BF | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 |  | 72.043 | 0.18 |  | 12.97
2906A35B65BF | 难燃塑料管接头 32 |  | 个 |  | 49.997 | 0.25 |  | 12.50
2906A35B67BF | 难燃塑料管接头 40 |  | 个 |  | 39.081 | 0.77 |  | 30.09
2906A37B63BF | 难燃塑料管卡子 25 |  | 个 |  | 53.279 | 0.10 |  | 5.33
2906A39B63BF | 难燃塑料管三通 25 |  | 个 |  | 1.398 | 0.50 |  | 0.70
2906A41B63BF | 难燃塑料管伸缩接头 25 |  | 个 |  | 0.918 | 0.28 |  | 0.26
2906A43B63BF | 难燃塑料管弯头 25 |  | 个 |  | 0.918 | 0.20 |  | 0.18
2906A49B57BF | 塑料护口（钢管用） 15 |  | 个 |  | 61.585 | 0.24 |  | 14.78
2909A17B99BF | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 |  | 个 |  | 7.315 | 3.42 |  | 25.02
2909A19B52BF | 铜接线端子 DT-16 |  | 个 |  | 15.680 | 1.70 |  | 26.66
2909A19B56BF | 铜接线端子 DT-6 |  | 个 |  | 62.930 | 1.20 |  | 75.52
2909A19B66BF | 铜接线端子 DT-35 |  | 个 |  | 22.560 | 2.70 |  | 60.91
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共9页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
2909A19B92BF | 铜接线端子 20A |  | 个 |  | 40.600 | 0.33 |  | 13.40
2925A01B51AK | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 |  | 套 |  | 64.096 | 2.99 |  | 191.65
2925A03B55AK | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 套 |  | 110.209 | 2.26 |  | 249.07
3405A13B57BM | 打印纸 A4 |  | 包 |  | 0.010 | 17.50 |  | 0.18
3407A15B01CB | 破布 |  | kg |  | 1.400 | 6.32 |  | 8.85
3407A19B57BF | 塑料手套 ST型 |  | 个 |  | 8.400 | 13.50 |  | 113.40
3409A23B01CB | 脱脂棉 |  | kg |  | 0.580 | 17.86 |  | 10.36
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 410.434 | 0.96 |  | 394.02
3411A13B01BT | 水 |  | t |  | 0.003 | 5.50 |  | 0.02
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 31.140 | 5.50 |  | 171.27
3413A01B01BF | 标志牌 |  | 个 |  | 19.777 | 1.37 |  | 27.09
3539A01B01BQ | 钢丝刷 |  | 把 |  | 0.525 | 2.56 |  | 1.34
9803A03B01BF | 弹簧压力表 |  | 个 |  | 2.704 | 23.08 |  | 62.42
9841A21B53BF | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 2.704 | 10.69 |  | 28.91
CL-D00003~1 | 防火堵料 |  | 项 |  | 1.000 | 4000.00 |  | 4000.00
CL-D00004 | 空气源热泵热水系统 |  | 套 |  | 14.000 | 4000.00 |  | 56000.00
CL-D00005 | 砼水簸箕 |  | 个 |  | 6.000 | 35.00 |  | 210.00
Z0100A23B00CB | 型钢（综合） |  | kg |  | 45.707 | 3.78 |  | 172.59
Z0113A01B01BY~1 | 镀锌扁钢-40*4 |  | m |  | 185.094 | 4.77 |  | 882.90
Z0113A01B01BY~2 | 镀锌扁钢-25*4 |  | m |  | 150.549 | 4.62 |  | 695.54
Z0113A03B05CB | 扁钢 59以内 |  | kg |  | 163.100 | 3.85 |  | 627.94
Z0119A01B00CB | 槽钢（综合） |  | kg |  | 57.000 | 3.74 |  | 213.24
Z0121A01B00CB | 角钢（综合） |  | kg |  | 22.800 | 3.74 |  | 85.16
Z0129A31B01CB-17 | 热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 80 |  | kg |  | 29.700 | 3.80 |  | 112.86
Z0129A31B01CB-6~2 | 热轧厚钢板 |  | kg |  | 807.520 | 3.80 |  | 3068.58
Z0307A33B01BF~2 | 地漏 De50 |  | 个 |  | 107.060 | 4.56 |  | 488.19
Z0307A33B01BF-1~1 | 通气帽DN100 |  | 个 |  | 9.090 | 10.00 |  | 90.90
Z0307A33B01BF-1~2 | 洗衣机地漏 DN100 |  | 个 |  | 14.140 | 10.00 |  | 141.40
Z0307A33B01BF-1~3 | De-110屋面雨水口 |  | 个 |  | 8.080 | 20.00 |  | 161.60
Z0307A81B01BF~3 | 水龙头 DN15 |  | 个 |  | 14.140 | 12.50 |  | 176.75
Z0307A81B01BF~4 | 管堵 DN15 |  | 个 |  | 147.460 | 1.00 |  | 147.46
Z0323A37B01AK | 化学锚栓 |  | 套 |  | 48.130 | 8.00 |  | 385.04
Z1301A13B01CB | 酚醛调和漆（各色） |  | kg |  | 1.791 | 7.26 |  | 13.01
Z1305A29B53CB | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg |  | 28.336 | 7.45 |  | 211.10
Z1305A51B01CB | 酚醛防锈漆（各色） |  | kg |  | 2.030 | 7.45 |  | 15.13
Z1559A03B01BF~1 | 阻火圈 DN100 |  | 个 |  | 85.000 | 15.50 |  | 1317.50
Z1559A03B01BF-5 | 阻火圈 公称直径(mm以内) 75 |  | 个 |  | 4.000 | 10.50 |  | 42.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共9页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z1701A03B01BY-5~3 | SC20 |  | m |  | 52.994 | 6.90 |  | 365.66
Z1701A03B01BY-6~1 | SC25 |  | m |  | 39.655 | 9.94 |  | 394.17
Z1701A03B01BY-7~1 | SC32 |  | m |  | 10.197 | 13.21 |  | 134.70
Z1701A03B01BY-8~2 | SC50 |  | m |  | 15.450 | 21.59 |  | 333.57
Z1701A13B00CB-17 | 焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 80 |  | kg |  | 24.120 | 3.85 |  | 92.86
Z1701A13B00CB-6 | 焊接钢管（综合） |  | kg |  | 927.080 | 3.85 |  | 3569.26
Z1701A13B57BY | 焊接钢管 DN32 |  | m |  | 40.704 | 13.21 |  | 537.70
Z1701A13B61BY | 焊接钢管 DN80 |  | m |  | 3.816 | 34.23 |  | 130.62
Z1701A13B71BY | 焊接钢管 DN150 |  | m |  | 2.862 | 74.60 |  | 213.51
Z1711A13B01BY-1~1 | 柔性排水铸铁管DN100 |  | m |  | 26.245 | 45.73 |  | 1200.18
Z1725A43B01BY-4~1 | PP-R热水管(S3.2系列) DN15 |  | m |  | 440.538 | 5.05 |  | 2224.71
Z1725A43B01BY-4~3 | PP-R管(S5系列) DN15 |  | m |  | 522.834 | 3.78 |  | 1976.31
Z1725A43B01BY-5~1 | PP-R热水管(S3.2系列) DN20 |  | m |  | 405.790 | 7.73 |  | 3136.76
Z1725A43B01BY-5~3 | PP-R管(S5系列) DN20 |  | m |  | 455.879 | 5.36 |  | 2443.51
Z1725A43B01BY-6~2 | PP-R管(S5系列) DN25 |  | m |  | 297.282 | 9.05 |  | 2690.40
Z1725A47B01BY-1 | 塑料排水管 外径(mm以内) 110 |  | m |  | 250.886 | 17.98 |  | 4510.92
Z1725A47B01BY-1~1 | UPVC中空壁消音管 DN100 |  | m |  | 218.120 | 30.19 |  | 6585.04
Z1725A47B01BY-1~3 | UPVC排水管 DN100 |  | m |  | 119.985 | 17.98 |  | 2157.33
Z1725A47B01BY-1~4 | UPVC排水管 DN110 |  | m |  | 49.970 | 17.98 |  | 898.46
Z1725A47B01BY-5~1 | UPVC排水管 DN50 |  | m |  | 111.725 | 6.03 |  | 673.70
Z1725A47B01BY-6~1 | UPVC排水管 DN75 |  | m |  | 116.130 | 10.28 |  | 1193.82
Z1728A01B01BY-7~1 | 涂塑钢管 DN32 |  | m |  | 22.892 | 23.66 |  | 541.63
Z1801A31B01BF-1~1 | 室内无承口柔性排水铸铁管管件（卡箍连接）DN100 |  | 个 |  | 27.579 | 22.00 |  | 606.74
Z1809A29B01BF-4 | 室内塑料给水管电熔管件 外径(mm以内) 20 |  | 个 |  | 659.072 | 2.50 |  | 1647.68
Z1809A29B01BF-5 | 室内塑料给水管电熔管件 外径(mm以内) 25 |  | 个 |  | 489.265 | 3.00 |  | 1467.80
Z1809A31B01BF-4 | 室内塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 20 |  | 个 |  | 782.192 | 2.50 |  | 1955.48
Z1809A31B01BF-5 | 室内塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 25 |  | 个 |  | 549.658 | 3.00 |  | 1648.97
Z1809A31B01BF-6 | 室内塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 32 |  | 个 |  | 316.301 | 4.00 |  | 1265.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共9页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z1809A39B01BF-1 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 110 |  | 个 |  | 472.226 | 9.18 |  | 4335.03
Z1809A39B01BF-3 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 76.176 | 3.41 |  | 259.76
Z1809A39B01BF-4 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 75 |  | 个 |  | 104.873 | 5.28 |  | 553.73
Z1809A43B01BF-1 | 室内塑料雨水管粘接管件 外径(mm以内) 110 |  | 个 |  | 104.998 | 9.18 |  | 963.89
Z1811A07B01BF-7 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 |  | 22.707 | 3.80 |  | 86.29
Z1819A07B01BF-4~1 | 螺纹Y型过滤器 DN32 |  | 个 |  | 1.000 | 72.44 |  | 72.44
Z1821A19B01BF-5~1 | 螺纹挠性接头 DN32 |  | 个 |  | 1.010 | 39.10 |  | 39.49
Z1825A05B01AK-1~1 | 成品管卡 DN110 |  | 套 |  | 214.200 | 10.80 |  | 2313.36
Z1825A21B01BF-1~1 | 不锈钢卡箍（含胶圈） DN100 |  | 个 |  | 62.901 | 20.00 |  | 1258.02
Z1827A04B01BF~1 | 桥架抗震支架(综合) |  | 个 |  | 3.000 | 450.00 |  | 1350.00
Z1827A04B01BF~3 | 水系统单管道抗震支架(综合) |  | 个 |  | 6.000 | 450.00 |  | 2700.00
Z1827A04B01BF~4 | 水系统组合式抗震支架(综合) |  | 个 |  | 2.000 | 450.00 |  | 900.00
Z1900A13B01BF-10~1 | 截止阀 DN25 |  | 个 |  | 42.420 | 24.46 |  | 1037.59
Z1900A13B01BF-11~2 | 螺纹阀门 DN32 |  | 个 |  | 1.010 | 44.27 |  | 44.71
Z1927A05B01BF-4~1 | 螺纹减压阀 DN32 |  | 个 |  | 1.000 | 268.90 |  | 268.90
Z2337A11B01BF | 可燃气体探测器 |  | 个 |  | 14.000 | 120.00 |  | 1680.00
Z2339A01B01BF~1 | 紧急求助报警按钮 |  | 个 |  | 14.000 | 45.00 |  | 630.00
Z2500A01B01AK-118~1 | LED红外感应灯 |  | 套 |  | 40.400 | 55.00 |  | 2222.00
Z2500A01B01AK-241 | 成套灯具 座灯头 |  | 套 |  | 246.440 | 2.27 |  | 559.42
Z2605A01B01AE~1 | 暗装单极翘板开关 |  | 只 |  | 163.200 | 3.48 |  | 567.94
Z2605A01B01AE~3 | 暗装单联密闭防水开关 |  | 只 |  | 14.280 | 6.50 |  | 92.82
Z2605A01B01AE~6 | 暗装双联密闭防水开关 |  | 只 |  | 30.600 | 10.00 |  | 306.00
Z2605A01B01AE~7 | 暗装双极翘板开关 |  | 只 |  | 18.360 | 5.50 |  | 100.98
Z2605A01B01AE-7~1 | 单联双控开关 |  | 只 |  | 8.160 | 4.60 |  | 37.54
Z2609A01B01BF~1 | 触摸延时开关 |  | 个 |  | 1.020 | 19.66 |  | 20.05
Z2641A03B01AK~14 | 安全型防溅单相三孔插座(洗衣机) |  | 套 |  | 14.280 | 8.50 |  | 121.38
Z2641A03B01AK-1~1 | 安全型单相五孔插座 |  | 套 |  | 242.760 | 5.50 |  | 1335.18
Z2641A03B01AK-1~10 | 安全型防溅带开关单相三孔插座(冰箱),IP54 |  | 套 |  | 14.280 | 8.50 |  | 121.38
Z2641A03B01AK-1~2 | 安全型防溅带开关单相五孔插座(厨房),IP54 |  | 套 |  | 42.840 | 10.00 |  | 428.40
Z2641A03B01AK-1~3 | 卫生间用单相二极加三极防水插座（安全型插座） |  | 套 |  | 61.200 | 10.00 |  | 612.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共9页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z2641A03B01AK-1~7 | 安全型防溅带开关单相三孔插座(燃气/太阳能热水器),IP54 |  | 套 |  | 14.280 | 8.50 |  | 121.38
Z2641A03B01AK-1~8 | 安全型单相三孔插座(油烟机) |  | 套 |  | 14.280 | 4.40 |  | 62.83
Z2641A03B01AK-1~9 | 安全型防溅带开关单相三孔插座(淋浴用),IP54 |  | 套 |  | 30.600 | 8.50 |  | 260.10
Z2641A03B01AK-2~1 | 空气能用单相二极加三极插座（安全型插座） |  | 套 |  | 14.280 | 8.50 |  | 121.38
Z2641A03B01AK-2~2 | 单相三极柜式空调插座（安全型插座） |  | 套 |  | 14.280 | 8.50 |  | 121.38
Z2705A14B01BY~1 | 10号热镀锌圆钢 |  | m |  | 212.520 | 3.50 |  | 743.82
Z2803A15B01BY~12 | BV-2.5mm2 |  | m |  | 5243.710 | 1.94 |  | 10172.80
Z2803A15B01BY~6 | BV-4mm2 |  | m |  | 7255.116 | 2.93 |  | 21257.49
Z2803A15B01BY~7 | WDZB-BYJ-2.5mm2 |  | m |  | 1599.617 | 2.15 |  | 3439.18
Z2803A15B01BY-14~1 | WDZB-BYJ-16mm2 |  | m |  | 849.870 | 12.65 |  | 10750.86
Z2803A15B01BY-18~1 | BV-25mm2 |  | m |  | 63.000 | 18.05 |  | 1137.15
Z2803A15B01BY-22~1 | BV-6mm2 |  | m |  | 440.748 | 4.53 |  | 1996.59
Z2803A45B01BY-15~1 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-4x0.5mm2 |  | m |  | 95.904 | 1.77 |  | 169.75
Z2803A45B01BY-15~2 | RVV-2*0.5 |  | m |  | 291.060 | 0.96 |  | 279.42
Z2803A45B01BY-15~3 | RVV-3*1.0 |  | m |  | 55.512 | 2.42 |  | 134.34
Z2803A45B01BY-16~1 | RYJSP-4*1.0 |  | m |  | 49.302 | 4.08 |  | 201.15
Z2803A45B01BY-7~1 | RVV-2*1.0 |  | m |  | 318.330 | 1.62 |  | 515.69
Z2811A03B01BY~20 | WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 |  | m |  | 69.488 | 96.53 |  | 6707.68
Z2811A03B01BY-1~11 | WDZB-YJY-5*6m2 |  | m |  | 13.029 | 26.41 |  | 344.10
Z2811A03B01BY-1~12 | WDZB-YJY-2*6m2 |  | m |  | 77.770 | 12.50 |  | 972.13
Z2821A01B57BY~2 | 6类4对双绞线 |  | m |  | 1264.433 | 1.61 |  | 2035.74
Z2821A01B57BY~3 | UTP5E |  | m |  | 246.534 | 1.43 |  | 352.54
Z2821A01B57BY~4 | UTP-6E |  | m |  | 43.911 | 1.61 |  | 70.70
Z2825A03B01BY~3 | 1芯单模光纤 |  | m |  | 233.070 | 0.61 |  | 141.71
Z2901A05B01BY~2 | 桥架300x100mm |  | m |  | 26.462 | 96.67 |  | 2558.08
Z2901A05B01BY-6~1 | 电缆桥架 300*100mm |  | m |  | 43.834 | 96.67 |  | 4237.43
Z2906A01B01BY-2 | JDG管 外径(mm) 20 |  | m |  | 513.929 | 4.85 |  | 2492.55
Z2906A01B01BY-3 | JDG管 外径(mm) 25 |  | m |  | 39.655 | 6.51 |  | 258.15
Z2906A17B01BY~2 | PC20 |  | m |  | 5973.291 | 1.63 |  | 9736.46
Z2906A17B01BY-2~1 | PC20 |  | m |  | 48.389 | 1.63 |  | 78.87
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：11#楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共9页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z2906A17B01BY-3~1 | PC25 |  | m |  | 257.951 | 2.46 |  | 634.56
Z2906A17B01BY-3~2 | PC25 |  | m |  | 46.322 | 2.46 |  | 113.95
Z2906A17B01BY-4~1 | PC32 |  | m |  | 63.600 | 3.82 |  | 242.95
Z2906A17B01BY-4~2 | PC32 |  | m |  | 141.574 | 3.82 |  | 540.81
Z2906A17B01BY-5~1 | PC40 |  | m |  | 160.378 | 4.43 |  | 710.47
Z2909A01B51BF | 镀锌接地端子板 双孔 |  | 个 |  | 6.090 | 25.00 |  | 152.25
Z2911A03B01BF~1 | 开关、插座接线盒（塑料） |  | 个 |  | 189.720 | 1.75 |  | 332.01
Z2911A03B01BF~10 | 普通接线盒（塑料） |  | 个 |  | 1021.020 | 1.42 |  | 1449.85
Z2911A03B01BF~5 | 开关、插座接线盒（钢制） |  | 个 |  | 2.040 | 2.49 |  | 5.08
Z2911A03B01BF~9 | 开关盒（塑料） |  | 个 |  | 234.600 | 1.75 |  | 410.55
Z2911A03B01BF-2 | 接线盒 接线盒 |  | 个 |  | 129.540 | 1.42 |  | 183.95
Z2911A03B01BF-2~1 | 塑料接线盒 |  | 个 |  | 94.860 | 1.42 |  | 134.70
Z2911A03B01BF-4~1 | 户内家居配线箱用电源接线盒 |  | 个 |  | 14.280 | 2.49 |  | 35.56
Z2911A05B01BF-1~1 | 通信配线设备箱 |  | 个 |  | 1.000 | 1500.00 |  | 1500.00
Z2911A05B01BF-4~1 | 多媒体信息箱 |  | 个 |  | 14.000 | 350.00 |  | 4900.00
Z2911A05B01BF-4~4 | 对讲控制箱 |  | 个 |  | 1.000 | 350.00 |  | 350.00
Z2911A05B01BF-4~5 | BHQ对讲层分线箱 |  | 个 |  | 7.000 | 150.00 |  | 1050.00
Z2927A17B01BF~1 | MEB箱 |  | 个 |  | 1.005 | 42.03 |  | 42.24
Z2927A17B01BF~2 | LEB箱 |  | 个 |  | 33.165 | 9.48 |  | 314.40
Z3013A03B01AK~1 | 信息插座 |  | 套 |  | 58.580 | 11.24 |  | 658.44
Z3013A13B55BF~1 | 电话插座 |  | 个 |  | 28.280 | 11.24 |  | 317.87
Z3305A15B01AK~2 | 87型雨水斗 DN100 |  | 套 |  | 17.000 | 35.00 |  | 595.00
Z5509A07B01AN~37 | N1/N2配电箱 |  | 台 |  | 14.000 | 1000.00 |  | 14000.00
Z5509A07B01AN~54 | RATDT普通电梯配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 2000.00 |  | 2000.00
Z5509A07B01AN~61 | ALG公共照明配电箱 9KW |  | 台 |  | 1.000 | 3500.00 |  | 3500.00
Z5509A07B01AN~62 | AP配电箱 30KW |  | 台 |  | 1.000 | 4000.00 |  | 4000.00
Z9805A11B01BF-9 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 |  | 14.000 | 81.61 |  | 1142.54
ZC0021 | 对讲室内机 |  | 台 |  | 14.000 | 180.00 |  | 2520.00
ZC0025 | 测试卡箱 |  | 套 |  | 4.000 | 35.00 |  | 140.00
合计 | [7 empty] | 290617.94
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】