## 1 单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 29643.04
1.1 | 定额人工费 |  |  | 7071.50
1.2 | 定额机械费 |  |  | 343.02
1.3 | 综合费 |  |  | 1927.13
2 | 措施项目费 |  |  | 266.93
3 | 不可竞争费 |  |  | 1529.62
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1529.62
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 2829.56
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 34269.15
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 给排水系统 | [6 empty] | 25694.53
| 1-1 | 给水 | [6 empty] | 6305.29
1 | 031001007001 | 复合管 |  | 1、名称：衬塑钢管 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：丝扣连接 | m |  | 9.000 | 70.90 | 638.10 | 163.17 |  | 11.61
2 | WB030817014001 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN50 2、管内介质：给水 | m |  | 9.000 | 0.58 | 5.22 | 3.33
3 | 031001007002 | 复合管 |  | 1、名称：衬塑钢管 2、安装部位：室内 3、介质：冷水 4、规格、压力等级：DN65 5、连接形式：丝扣连接 | m |  | 45.000 | 81.45 | 3665.25 | 866.70 |  | 65.70
4 | WB030817014002 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN65 2、管内介质：给水 | m |  | 45.000 | 0.73 | 32.85 | 19.80
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接 | 个 |  | 1.000 | 281.32 | 281.32 | 24.50 |  | 4.02
6 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 | 个 |  | 1.000 | 219.71 | 219.71 | 19.46 |  | 3.22
7 | 031003013001 | 水表 |  | 1、名称：水表 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：螺纹连接 | 组（个） |  | 1.000 | 289.36 | 289.36 | 28.70 |  | 0.70
8 | 031003013002 | 水表 |  | 1、名称：水表 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 | 组（个） |  | 3.000 | 216.16 | 648.48 | 86.10 |  | 2.10
9 | 031003013003 | 截止阀 |  | 1、名称：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 | 组（个） |  | 3.000 | 112.17 | 336.51 | 58.38 |  | 9.66
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 | 个 |  | 1.000 | 54.69 | 54.69 | 8.54 |  | 0.09
11 | 031002003001 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：钢套管 2、材质：金属 3、规格：DN100 4、填料材质：防火和防水材料 | 个 |  | 3.000 | 44.60 | 133.80 | 40.32 |  | 3.87
|  | 分部小计 | [6 empty] | 6305.29
| 1-2 | 排水 | [6 empty] | 6270.85
12 | 031001006001 | UPVC管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：De110 4、连接形式：粘接 | m |  | 52.200 | 46.87 | 2446.61 | 701.57 |  | 0.52
13 | 031001006002 | UPVC管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水、废水 3、规格、压力等级：De75 4、连接形式：粘接 | m |  | 10.300 | 31.78 | 327.33 | 124.12
14 | 031001006003 | UPVC管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：De50 4、连接形式：粘接 | m |  | 8.000 | 21.11 | 168.88 | 72.00
15 | WB031002001001 | 成品管卡安装 |  | 1、材质：PVC 2、型号、规格：DN100 | 个 |  | 6.000 | 14.24 | 85.44 | 8.40
16 | 031002003002 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：介质管道DN100 3 | 个 |  | 3.000 | 1022.14 | 3066.42 | 388.92 |  | 141.15
17 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：阻火圈 2、型号、规格：DN100 | 个（组） |  | 3.000 | 29.16 | 87.48 | 21.84
18 | 031004014002 | 地漏 |  | 1、材质：塑料 2、型号、规格：DN50 | 个（组） |  | 2.000 | 19.69 | 39.38 | 21.70
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
19 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：通气帽 2、型号、规格：De110 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 1.000 | 49.31 | 49.31 | 24.58
|  | 分部小计 | [6 empty] | 6270.85
| 1-3 | 雨水 | [6 empty] | 13118.39
20 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：粘接 5、材质：PVC-U承压雨水塑料管 | m |  | 189.100 | 39.41 | 7452.43 | 2358.08 |  | 1.89
21 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：87式雨水斗 2、型号、规格：DN100 | 个 |  | 11.000 | 63.76 | 701.36 | 227.59
22 | WB031002001002 | 成品管卡安装 |  | 1、材质：PVC 2、型号、规格：DN100 | 个 |  | 54.000 | 14.24 | 768.96 | 75.60
23 | 031002003003 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：钢套管 2、规格：介质管道DN100 | 个 |  | 40.000 | 79.75 | 3190.00 | 968.80 |  | 74.40
24 | 031002003004 | 阻火圈 |  | 1、名称：阻火圈 2、规格：DN100 | 个 |  | 29.000 | 29.16 | 845.64 | 211.12
25 | ZB010101001001 | DN110空调洞 |  | 1、DN110空调洞 | 个 |  | 2.000 | 80.00 | 160.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 13118.39
| 四 | 其他部分 | [6 empty] | 3694.62
26 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：人工挖土方 挖土深度 1.5m以内 | m3 |  | 11.470 | 44.71 | 512.82 | 369.33
27 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、填方来源、运距：就地回填 | m3 |  | 11.470 | 15.85 | 181.80 | 105.98 |  | 24.09
28 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火堵料 2、备注：有防火封堵要求的地方，投标人自行勘察现场，结合图纸，综合考虑报价，中标后不予调整。 | 项 |  | 1.000 | 3000.00 | 3000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 分部小计 | [6 empty] | 3694.62
| 7 | 措施费 | [6 empty] | 253.89
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000 | 253.89 | 253.89 | 72.87
30 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 1、工程系统检测、检验 | 项 |  | 1.000
|  | 分部小计 | [6 empty] | 253.89
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 7414.52 | 0.500 |  | 37.07
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 7414.52 | 1.000 |  | 74.15
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 7414.52 | 0.800 |  | 59.32
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 7414.52 | 0.100 |  | 7.41
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 7414.52 | 1.000 |  | 74.15
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 7414.52
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 7414.52 | 0.200 |  | 14.83
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 7414.52
合 计 | [7 empty] | 266.93
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 7414.52 | 3.280 |  | 243.20
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 7414.52 | 5.120 |  | 379.62
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 7414.52 | 4.130 |  | 306.22
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 7414.52 | 8.100 |  | 600.58
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1529.62
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 31439.59 |  | 9.000 | 2829.56
合 计 | [7 empty] | 2829.56
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 7 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0109A03B11CB | 圆钢 φ10～14 |  | kg |  | 6.794 | 3.67 |  | 24.95
0129A31B10CB | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg |  | 0.610 | 3.80 |  | 2.32
0129A31B12CB | 热轧厚钢板 δ8.0～15 |  | kg |  | 0.236 | 3.80 |  | 0.90
0201A07B01CB | 石棉橡胶板 |  | kg |  | 0.056 | 9.40 |  | 0.53
0201A29B01CB | 橡胶板 |  | kg |  | 0.059 | 2.91 |  | 0.17
0213A07B01BY | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 132.311 | 0.13 |  | 17.20
0229A23B01CB | 油麻 |  | kg |  | 96.751 | 6.84 |  | 661.78
0231A09B01CB | 填充绒 |  | kg |  | 2.604 | 2.14 |  | 5.57
0301A05B73C01CB | 六角螺栓 |  | kg |  | 1.040 | 5.81 |  | 6.04
0301A07B07C53AK | 膨胀螺栓 M12 |  | 套 |  | 193.640 | 0.73 |  | 141.36
0313A11B59BF | 冲击钻头 φ16 |  | 个 |  | 2.360 | 9.40 |  | 22.18
0313A14B58AT | 尼龙砂轮片 φ100×16×3 |  | 片 |  | 0.300 | 2.56 |  | 0.77
0313A14B99AT | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 3.263 | 8.55 |  | 27.90
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 4.827 | 6.84 |  | 33.02
0313A64B01AG | 铁砂布 |  | 张 |  | 1.515 | 0.85 |  | 1.29
0313A64B01AG~1 | 铁砂布 0～2号 |  | 张 |  | 4.217 | 0.85 |  | 3.58
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 37.494 | 0.62 |  | 23.25
0401A01B53CB | 水泥 42.5级 |  | kg |  | 24.671 | 0.34 |  | 8.46
0403A17B01CB | 中（粗）砂 |  | kg |  | 55.751 | 0.16 |  | 8.96
1305A29B01CB~1 | 醇酸防锈漆 |  | kg |  | 0.360 | 7.45 |  | 2.68
1305A49B01CB | 酚醛防锈漆 |  | kg |  | 1.558 | 7.45 |  | 11.61
1335A27B01CB | 密封膏 |  | kg |  | 0.275 | 1.28 |  | 0.35
1335A33B01CB | 密封油膏 |  | kg |  | 10.926 | 6.50 |  | 71.02
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 0.381 | 9.58 |  | 3.65
1405A05B51CB | 溶剂汽油 200号 |  | kg |  | 0.090 | 5.64 |  | 0.51
1407A09B01CB | 机油 |  | kg |  | 1.012 | 19.66 |  | 19.89
1433A07B01CB | 丙酮 |  | kg |  | 6.908 | 7.51 |  | 51.88
1435A14B01CB | 漂白粉 |  | kg |  | 0.065 | 2.14 |  | 0.14
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 10.004 | 3.63 |  | 36.32
1439A25B01CB | 乙炔气 |  | kg |  | 3.333 | 10.45 |  | 34.83
1441A02B01CB | 粘结剂 |  | kg |  | 4.625 | 1.07 |  | 4.95
1701A13B59BY | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 0.101 | 6.90 |  | 0.70
1701A13B71BY | 焊接钢管 DN150 |  | m |  | 12.720 | 74.60 |  | 948.91
1707A03B59BY | 无缝钢管 φ22×2 |  | m |  | 0.040 | 4.44 |  | 0.18
1725A33B64BY | 输水软管 φ25 |  | m |  | 0.080 | 8.55 |  | 0.68
1727A27B65BY | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 0.043 | 7.26 |  | 0.31
1801A07B59BF | 黑玛钢活接头 DN50 |  | 个 |  | 4.040 | 14.53 |  | 58.70
1801A07B63BF | 黑玛钢活接头 DN65 |  | 个 |  | 1.010 | 25.64 |  | 25.90
1801A09B59BF | 黑玛钢六角内接头 DN50 |  | 个 |  | 3.232 | 3.85 |  | 12.44
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
1801A09B61BF | 黑玛钢六角内接头 DN15 |  | 个 |  | 1.010 | 0.75 |  | 0.76
1801A09B63BF | 黑玛钢六角内接头 DN65 |  | 个 |  | 0.808 | 5.13 |  | 4.15
1801A15B61BF | 黑玛钢弯头 DN15 |  | 个 |  | 1.010 | 1.28 |  | 1.29
1825A37B63BF | 黑玛钢管箍 DN15 |  | 个 |  | 1.010 | 1.28 |  | 1.29
1825A37B71BF | 黑玛钢管箍 DN50 |  | 个 |  | 4.040 | 6.84 |  | 27.63
1900A13B51BF | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 0.027 | 18.76 |  | 0.51
1900A13B57BF | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 |  | 0.080 | 16.72 |  | 1.34
3407A15B01CB | 破布 |  | kg |  | 0.258 | 6.32 |  | 1.63
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 4.928 | 0.96 |  | 4.73
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 4.920 | 5.50 |  | 27.06
3539A01B01BQ | 钢丝刷 |  | 把 |  | 0.258 | 2.56 |  | 0.66
9803A03B01BF | 弹簧压力表 |  | 个 |  | 0.096 | 23.08 |  | 2.22
9841A21B53BF | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 0.096 | 10.69 |  | 1.03
CL-D00001 | DN110空调洞 |  | 个 |  | 2.000 | 80.00 |  | 160.00
CL-D00004 | 防火堵洞6 |  | 项 |  | 1.000 | 3000.00 |  | 3000.00
Z0113A03B05CB | 扁钢 59以内 |  | kg |  | 4.800 | 3.85 |  | 18.48
Z0129A31B01CB-6 | 热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 150 |  | kg |  | 24.720 | 3.80 |  | 93.94
Z0307A33B01BF-1~1 | 通气帽DN100 |  | 个 |  | 1.010 | 15.00 |  | 15.15
Z0307A33B01BF-3 | 地漏 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 2.020 | 4.56 |  | 9.21
Z1559A03B01BF-1 | 阻火圈 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 |  | 3.000 | 15.50 |  | 46.50
Z1559A03B01BF-1~1 | 阻火圈 DN100 |  | 个 |  | 29.000 | 15.50 |  | 449.50
Z1701A13B00CB-6 | 焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 150 |  | kg |  | 28.380 | 74.60 |  | 2117.15
Z1701A13B63BY | 焊接钢管 DN100 |  | m |  | 0.954 | 45.17 |  | 43.09
Z1725A47B01BY-1 | 塑料排水管 外径(mm以内) 110 |  | m |  | 187.965 | 17.98 |  | 3379.62
Z1725A47B01BY-1~1 | UPVC排水管 De110 |  | m |  | 49.590 | 17.98 |  | 891.63
Z1725A47B01BY-5~1 | UPVC排水管De50 |  | m |  | 8.096 | 6.03 |  | 48.82
Z1725A47B01BY-6~3 | 塑料排水管De75 |  | m |  | 10.094 | 10.28 |  | 103.77
Z1728A01B01BY-10~1 | 衬塑钢管DN65 |  | m |  | 45.090 | 44.27 |  | 1996.13
Z1728A01B01BY-9~1 | 衬塑钢管DN50 |  | m |  | 9.018 | 37.92 |  | 341.96
Z1809A39B01BF-1 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 110 |  | 个 |  | 60.343 | 9.18 |  | 553.95
Z1809A39B01BF-3 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 5.520 | 3.41 |  | 18.82
Z1809A39B01BF-4~1 | 室内塑料排水管粘接管件 DN75 |  | 个 |  | 9.116 | 5.28 |  | 48.13
Z1809A43B01BF-1 | 室内塑料雨水管粘接管件 外径(mm以内) 110 |  | 个 |  | 78.666 | 9.18 |  | 722.15
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：6#7#商业楼安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z1811A07B01BF-10 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径(mm以内) 65 |  | 个 |  | 23.670 | 14.41 |  | 341.08
Z1811A07B01BF-9 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 5.949 | 7.62 |  | 45.33
Z1825A05B01AK-1~1 | 成品管卡100 |  | 套 |  | 63.000 | 10.80 |  | 680.40
Z1900A13B01BF-13~1 | 截止阀DN50 |  | 个 |  | 3.030 | 56.76 |  | 171.98
Z1900A13B01BF-13~2 | 闸阀DN50 |  | 个 |  | 1.010 | 163.24 |  | 164.87
Z1900A13B01BF-14~1 | 闸阀DN65 |  | 个 |  | 1.010 | 202.89 |  | 204.92
Z2211A07B01BF-1~1 | 自动排气阀DN15 |  | 个 |  | 1.000 | 39.00 |  | 39.00
Z3305A15B01AK-1~1 | 87式雨水斗 DN100 |  | 套 |  | 11.000 | 35.00 |  | 385.00
Z9805A11B01BF-12~1 | 水表DN 50 |  | 个 |  | 3.000 | 166.80 |  | 500.40
Z9805A11B01BF-12~2 | 水表DN 65 |  | 个 |  | 1.000 | 240.00 |  | 240.00
合计 | [7 empty] | 19181.16
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】