## 1 单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 6645775.18
1.1 | 定额人工费 |  |  | 486772.13
1.2 | 定额机械费 |  |  | 73860.07
1.3 | 综合费 |  |  | 145470.06
2 | 措施项目费 |  |  | 22425.28
3 | 不可竞争费 |  |  | 115658.43
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 115658.43
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 610547.30
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 7394406.19
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 电气设备安装工程 | [6 empty] | 4050285.37
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：2~7AP、2~7APE落地式配电柜 2、型号：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装,距地100mm 4、其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 12.000 | 12355.23 | 148262.76 | 1816.08 |  | 1086.00
2 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：ASCD1~13配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 13.000 | 10165.67 | 132153.71 | 1252.16
3 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：2~7ATW配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 6.000 | 8165.67 | 48994.02 | 577.92
4 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：ATXHSB(消防泵房)配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 1.000 | 8165.67 | 8165.67 | 96.32
5 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1、名称：ATPLB(消防泵房)配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 1.000 | 8165.67 | 8165.67 | 96.32
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 |  | 1、名称：ALZ(42KW)配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 1.000 | 8165.67 | 8165.67 | 96.32
7 | 030404017007 | 配电箱 |  | 1、名称：ATSHB(生活泵房)配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 1.000 | 8165.67 | 8165.67 | 96.32
8 | 030404017008 | 配电箱 |  | 1、名称：2~7ATPY1配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 6.000 | 6665.67 | 39994.02 | 577.92
9 | 030404017009 | 配电箱 |  | 1、名称：2~7ATPY2配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 6.000 | 5665.67 | 33994.02 | 577.92
10 | 030404017010 | 配电箱 |  | 1、名称：ALZ配电箱（双电源） 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 1.000 | 20165.67 | 20165.67 | 96.32
11 | 030404017011 | 配电箱 |  | 1、名称：2~8AL配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 7.000 | 5091.72 | 35642.04 | 349.86
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 030404017012 | 配电箱 |  | 1、名称：AC1~2排污泵配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 2.000 | 4091.72 | 8183.44 | 99.96
13 | 030404017013 | 配电箱 |  | 1、名称：2ALE~8ALE配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 7.000 | 12165.67 | 85159.69 | 674.24
14 | 030404017014 | 配电箱 |  | 1、名称：1ALE/6ALEA/6ALEB/7ALEA/7ALEB配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 5.000 | 12165.67 | 60828.35 | 481.60
15 | WB030904012001 | A型应急照明集中 |  | 1、名称：A型应急照明配电箱 2、其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 7.000 | 3893.32 | 27253.24 | 1798.30 |  | 27.02
16 | 030404017015 | 配电箱 |  | 1、名称：BFSF 泵房送/BFPF 泵房排风风配电箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 2.000 | 4091.72 | 8183.44 | 99.96
17 | 030404017016 | 配电箱 |  | 1、名称：防火卷帘控制箱 2、型号：详见设计图纸 3、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 11.000 | 1891.72 | 20808.92 | 549.78
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | WB030404005001 | 交流充电桩 |  | 1、名称：电动汽车充电桩 2、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 130.000 | 2961.63 | 385011.90 | 19674.20 |  | 11765.00
19 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、型号、规格：400x200mm 2、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 199.620 | 191.85 | 38297.10 | 4136.13 |  | 345.34
20 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、型号、规格：300x200mm 2、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 940.930 | 141.51 | 133151.00 | 12185.04 |  | 1025.61
21 | 030411003003 | 桥架 |  | 1、型号、规格：200x100mm 2、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 1489.030 | 80.58 | 119986.04 | 19282.94 |  | 1623.04
22 | 030411003004 | 桥架 |  | 1、型号、规格：100x100mm 2、备注：其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 135.160 | 52.53 | 7099.95 | 1050.19 |  | 79.74
23 | 030413001001 | 桥架支架 |  | 1、名称：电缆桥架支架 | t |  | 4.611 | 12112.65 | 55851.43 | 22049.71 |  | 3136.26
24 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：单管LED荧光灯 2、规格：1x12W 3、安装形式：链吊安装,距顶400 4、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 412.000 | 46.77 | 19269.24 | 4037.60
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
25 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED红外感应吸顶灯 2、规格：1*7W 3、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 294.000 | 62.15 | 18272.10 | 2840.04
26 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 1、名称：红外感应+微光控制LED吸顶灯 2、规格：1*12W 3、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 65.000 | 72.25 | 4696.25 | 627.90
27 | 030412001003 | 普通灯具 |  | 1、名称：红外感应吸顶灯 2、规格：1*12W 3、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 31.000 | 72.25 | 2239.75 | 299.46
28 | 030412001004 | 普通灯具 |  | 1、名称：圆形吸顶灯 2、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 31.000 | 67.03 | 2077.93 | 299.46
29 | 030412001005 | 普通灯具 |  | 1、名称：节能型防水防尘灯 2、规格：LED灯—1*22W 3、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 6.000 | 92.45 | 554.70 | 57.96
30 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1、名称：T5双管荧光灯 2、规格：2x28W 3、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 4.000 | 100.77 | 403.08 | 49.28
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 030412005003 | 荧光灯 |  | 1、名称：双管LED荧光灯 2、规格：2*12W 3、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 21.000 | 100.77 | 2116.17 | 258.72
32 | 030404033001 | 风扇 |  | 1、名称：排气扇 2、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 29.000 | 247.38 | 7174.02 | 954.10
33 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装单极翘板开关 2、安装方式：暗装,下皮距地1.3m 3、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 29.000 | 10.08 | 292.32 | 113.68
34 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装双极翘板开关 2、安装方式：暗装,下皮距地1.3m 3、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 34.000 | 12.14 | 412.76 | 133.28
35 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：暗装三极翘板开关 2、安装方式：暗装,下皮距地1.4m 3、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 个 |  | 1.000 | 13.86 | 13.86 | 3.92
36 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：安全型防潮单相五孔插座（防护等级IP54） 2、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 6.000 | 16.43 | 98.58 | 23.52
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
37 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：安全型单相五孔插座 2、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 49.000 | 11.84 | 580.16 | 192.08
38 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：开关（插座）盒 | 个 |  | 1012.000 | 5.51 | 5576.12 | 2408.56
39 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：疏散出口标志灯 2、安装形式：门框上方0.1m壁挂 3、备注：其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 88.000 | 92.96 | 8180.48 | 1047.20
40 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：单向疏散标志灯 2、备注：含接线盒、开关盒安装，其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 209.000 | 92.96 | 19428.64 | 2487.10
41 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：消防应急照明灯具 2、安装形式：底距地2.5m壁挂 3、备注：含接线盒、开关盒安装，其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 237.000 | 126.31 | 29935.47 | 2820.30
42 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：楼层标识灯 2、安装形式：底距地2.3m壁挂 3、备注：含接线盒、开关盒安装，其他详见设计图纸、招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 套 |  | 2.000 | 92.96 | 185.92 | 23.80
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
43 | WB030904012002 | A型应急照明集中 |  | 1、名称：A型应急照明配电箱（1YJ/2YJ/3YJ/4YJ/5YJ/6YJB/7YJB/6YJA/7YJA) 2、其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | 台 |  | 9.000 | 3893.32 | 35039.88 | 2312.10 |  | 34.74
44 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管【暂定】 2、材质：SC 3、规格：DN125 | m |  | 80.000 | 71.97 | 5757.60 | 416.80 |  | 100.80
45 | 030408003002 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管【暂定】 2、材质：SC 3、规格：DN100 | m |  | 200.000 | 58.38 | 11676.00 | 964.00 |  | 246.00
46 | 030408003003 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管【暂定】 2、材质：SC 3、规格：DN80 | m |  | 80.000 | 47.11 | 3768.80 | 385.60 |  | 98.40
47 | 030408003004 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管【暂定】 2、材质：SC 3、规格：DN65 | m |  | 300.000 | 41.81 | 12543.00 | 1446.00 |  | 369.00
48 | 030408003005 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管【暂定】 2、材质：SC 3、规格：DN50 | m |  | 100.000 | 32.76 | 3276.00 | 434.00 |  | 117.00
49 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：保护管 2、材质：SC 3、规格：DN40 | m |  | 173.400 | 26.20 | 4543.08 | 946.76
50 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：保护管 2、材质：SC 3、规格：DN32 | m |  | 2723.130 | 21.48 | 58492.83 | 11409.91
51 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：保护管 2、材质：SC 3、规格：DN25 | m |  | 1153.820 | 17.53 | 20226.46 | 4557.59
52 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：保护管 2、材质：SC 3、规格：DN20 | m |  | 6393.430 | 12.47 | 79726.07 | 17645.87
53 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：保护管 2、材质：SC 3、规格：DN15 | m |  | 566.810 | 10.23 | 5798.47 | 1490.71
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
54 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-4x120mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 400.000 | 336.73 | 134692.00 | 2400.00 |  | 372.00
55 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-4x120+1x70mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 200.000 | 448.65 | 89730.00 | 1364.00 |  | 214.00
56 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-4x95mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 542.480 | 300.20 | 162852.50 | 4155.40 |  | 504.51
57 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-4x95+1x50mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 200.000 | 349.95 | 69990.00 | 1364.00 |  | 214.00
58 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3x95+1x50mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 200.000 | 246.63 | 49326.00 | 1308.00 |  | 186.00
59 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3x95mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 200.000 | 212.94 | 42588.00 | 1308.00 |  | 186.00
60 | 030408001007 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3x70+1x35mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 200.000 | 197.80 | 39560.00 | 1106.00 |  | 178.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
61 | 030408001008 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3x70mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 200.000 | 170.69 | 34138.00 | 1106.00 |  | 178.00
62 | 030408001009 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4x50mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 677.440 | 156.55 | 106053.23 | 3170.42 |  | 602.92
63 | 030408001010 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4x50+1x25mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 299.230 | 185.15 | 55402.43 | 1442.29 |  | 305.21
64 | 030408001011 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4x35mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 652.700 | 122.58 | 80007.97 | 2186.55 |  | 580.90
65 | 030408001012 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4x35mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 921.410 | 119.12 | 109758.36 | 3252.58 |  | 820.05
66 | 030408001013 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4x35+1x16mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 489.530 | 137.11 | 67119.46 | 1855.32 |  | 499.32
67 | 030408001014 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4x25+1x16mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 1889.860 | 102.54 | 193786.24 | 7200.37 |  | 1927.66
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
68 | 030408001015 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-5x16mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 1216.900 | 73.86 | 89880.23 | 3139.60 |  | 1241.24
69 | 030408001016 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-5x10mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 1532.660 | 48.51 | 74349.34 | 3080.65 |  | 1563.31
70 | 030408001017 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-5x6mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 1389.040 | 48.90 | 67924.06 | 2930.87 |  | 1416.82
71 | 030408001018 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-5x4mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 887.800 | 27.13 | 24086.01 | 2272.77 |  | 905.56
72 | 030408001019 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-5x2.5mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 922.690 | 20.34 | 18767.51 | 2223.68 |  | 941.14
73 | 030408001020 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-3x10mm2 3、材质：铜芯 4、备注：含电缆头制作安装 | m |  | 2038.400 | 35.52 | 72403.97 | 7052.86 |  | 1814.18
74 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：动力线 2、型号：WDZBN-BYJ-16mm2 3、材质：铜芯 | m |  | 651.550 | 14.33 | 9336.71 | 371.38
75 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：动力线 2、型号：WDZBN-BYJ-10mm2 3、材质：铜芯 | m |  | 1085.920 | 9.41 | 10218.51 | 618.97
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
76 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：动力线 2、型号：WDZBN-BYJ-6mm2 3、材质：铜芯 | m |  | 1126.260 | 5.99 | 6746.30 | 551.87
77 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：动力线 2、型号：WDZBN-BYJ-4mm2 3、材质：铜芯 | m |  | 4108.900 | 4.37 | 17955.89 | 2013.36
78 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：动力线 2、型号：WDZBN-BYJ-2.5mm2 3、材质：铜芯 | m |  | 17653.330 | 3.07 | 54195.72 | 7944.00
79 | 030411004006 | 配线 |  | 1、名称：动力线 2、型号：WDZBN-BYJ-1.5mm2 3、材质：铜芯 | m |  | 12065.950 | 2.43 | 29320.26 | 5912.32
80 | 030411004007 | 配线 |  | 1、型号：WDZB-BYJ-4mm2 2、材质：铜芯 | m |  | 9501.410 | 4.37 | 41521.16 | 4655.69
81 | 030411004008 | 配线 |  | 1、型号：WDZB-BYJ-2.5mm2 2、材质：铜芯 | m |  | 27474.520 | 3.07 | 84346.78 | 12363.53
82 | 030411004009 | 配线 |  | 1、配线形式：WDZBN-RYJSP-2x1.5mm2 2、配线线制：暗敷 | m |  | 27569.160 | 4.53 | 124888.29 | 13508.89
83 | 030411004010 | 配线 |  | 1、配线形式：WDZBN-RYJS-2x2.5mm2 2、配线线制：暗敷 | m |  | 8689.920 | 6.38 | 55441.69 | 4953.25
84 | 030404032001 | 端子箱 |  | 1、名称：MEB端子箱 2、安装部位：具体详见设计图纸 | 台 |  | 20.000 | 208.65 | 4173.00 | 1850.80 |  | 138.80
85 | 030404032002 | 端子箱 |  | 1、名称：LEB端子箱 2、安装部位：具体详见设计图纸 | 台 |  | 20.000 | 176.10 | 3522.00 | 1850.80 |  | 138.80
86 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、材质：-40*4镀锌扁钢 | m |  | 11490.150 | 15.40 | 176948.31 | 67562.08 |  | 6549.39
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
87 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、材质：接地极:利用基础底板主钢筋及地梁内主钢筋作为接地极, 基础内主钢筋按柱网焊通, 所有焊接的钢筋应焊接成闭合回路,作为环形接地体 | 根 |  | 40.000 | 70.90 | 2836.00 | 548.80 |  | 385.20
88 | WB030409003001 | 接地跨接线 |  | 1、名称：接地跨接线 | 10处 |  | 90.000 | 104.70 | 9423.00 | 4284.00 |  | 981.00
89 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、电压等级（KV)：1KV | 系统 |  | 1.000 | 274.31 | 274.31 | 158.62 |  | 41.09
90 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、类别：接地网调试 | 系统/组 |  | 1.000 | 674.77 | 674.77 | 450.10 |  | 14.09
91 | 031002003001 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN160 | 个 |  | 30.000 | 457.00 | 13710.00 | 5010.60 |  | 1617.60
92 | 031002003002 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN125 | 个 |  | 30.000 | 330.51 | 9915.30 | 3729.60 |  | 1344.60
93 | 031002003003 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN100 | 个 |  | 30.000 | 279.43 | 8382.90 | 3246.60 |  | 1209.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 4050285.37
| 007 | 给排水系统 | [6 empty] | 719515.62
| 00701 | 给水系统 | [6 empty] | 305166.95
| 00701001 | 给水、平时给水 | [6 empty] | 266164.82
94 | 031001001001 | 镀锌钢管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：不锈钢钢管；DN100 3、连接形式：法兰连接及配件连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 5、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 1500.400 | 144.20 | 216357.68 | 39940.65 |  | 9977.66
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
95 | 031001001002 | 镀锌钢管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：不锈钢管；DN65 3、连接形式：法兰连接及配件连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 5、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 479.970 | 87.36 | 41930.18 | 10770.53 |  | 739.15
96 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 | 个 |  | 28.000 | 281.32 | 7876.96 | 686.00 |  | 112.56
|  | 分部小计 | [6 empty] | 266164.82
| 00701002 | 战时给水 | [6 empty] | 39002.13
97 | 031001007001 | 复合管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：内衬塑钢塑复合管；DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合图纸设计要求 5、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 143.890 | 70.90 | 10201.80 | 2608.73 |  | 185.62
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
98 | 031001007002 | 复合管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：内衬塑钢塑复合管；DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合图纸设计要求 5、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 158.900 | 58.54 | 9302.01 | 2671.11 |  | 160.49
99 | 031001007003 | 复合管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：内衬塑钢塑复合管；DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合图纸设计要求 5、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 68.860 | 52.35 | 3604.82 | 1144.45 |  | 61.29
100 | 031001007004 | 复合管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：内衬塑钢塑复合管；DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合图纸设计要求 5、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 179.180 | 44.74 | 8016.51 | 2748.62 |  | 121.84
101 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 |  | 5.000 | 219.71 | 1098.55 | 97.30 |  | 16.10
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
102 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 |  | 1.000 | 148.26 | 148.26 | 15.82 |  | 2.41
103 | 031003001004 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN32 | 个 |  | 1.000 | 69.43 | 69.43 | 10.08 |  | 2.07
104 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 |  | 5.000 | 47.24 | 236.20 | 39.90 |  | 7.80
105 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 |  | 2.000 | 134.40 | 268.80 | 31.64 |  | 4.82
106 | 031002003005 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN65 | 个 |  | 4.000 | 228.86 | 915.44 | 370.72 |  | 107.36
107 | 031002003006 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN40 | 个 |  | 5.000 | 196.49 | 982.45 | 415.10 |  | 112.15
108 | 031002003007 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN32 | 个 |  | 5.000 | 196.49 | 982.45 | 415.10 |  | 112.15
109 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：地漏 2、安装方式：具体详见设计图纸 | 个 |  | 21.000 | 19.69 | 413.49 | 227.85
110 | 031003013001 | 水表 |  | 1、型号、规格：DN50 2、附件配置：含止回阀、截止阀、闸阀等，具体详见设计图纸 | 组 |  | 3.000 | 920.64 | 2761.92 | 301.98 |  | 35.28
|  | 分部小计 | [6 empty] | 39002.13
| 00702 | 集水坑 | [6 empty] | 414348.67
111 | 030109001001 | 离心泵 |  | 1、名称：潜水泵 2、型号：50JYWQ15-15-1.5*2 3、备注：含泵所需所有进出口零附件，进出管等；具体详见设计图纸 | 台 |  | 42.000 | 6305.66 | 264837.72 | 19721.52 |  | 2368.38
112 | 030109001002 | 离心泵 |  | 1、名称：潜水泵 2、型号：80JYWQ40-15-4.0*2 3、备注：含泵所需所有进出口零附件，进出管等；具体详见设计图纸 | 台 |  | 4.000 | 10805.66 | 43222.64 | 1878.24 |  | 225.56
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
113 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN65加压排水管:采用高密度聚乙烯(HDPE)承压排水管 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 6、包含管道冲洗、试压、管件、卡箍、弯头、三通、四通等相关配件，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 336.000 | 50.38 | 16927.68 | 4048.80
114 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN80加压排水管:采用高密度聚乙烯(HDPE)承压排水管 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 6、包含管道冲洗、试压、管件、卡箍、弯头、三通、四通等相关配件，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 50.000 | 83.83 | 4191.50 | 672.00 |  | 0.50
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
115 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN100加压排水管:采用高密度聚乙烯(HDPE)承压排水管 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 6、包含管道冲洗、试压、管件、卡箍、弯头、三通、四通等相关配件，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 176.400 | 115.28 | 20335.39 | 2370.82 |  | 1.76
116 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN150加压排水管:采用高密度聚乙烯(HDPE)承压排水管 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求 6、包含管道冲洗、试压、管件、卡箍、弯头、三通、四通等相关配件，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 50.000 | 165.41 | 8270.50 | 948.00 |  | 69.50
117 | 031003001007 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 | 个 |  | 42.000 | 168.88 | 7092.96 | 1029.00 |  | 168.84
118 | 031003001008 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 | 个 |  | 2.000 | 376.18 | 752.36 | 71.96 |  | 9.74
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
119 | 031003001009 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 |  | 2.000 | 547.24 | 1094.48 | 135.24 |  | 27.98
120 | 031003001010 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 | 个 |  | 42.000 | 281.32 | 11815.44 | 1029.00 |  | 168.84
121 | 031003001011 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 | 个 |  | 2.000 | 360.86 | 721.72 | 71.96 |  | 9.74
122 | 031003001012 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 |  | 3.000 | 495.58 | 1486.74 | 202.86 |  | 41.97
123 | 031003001013 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 | 个 |  | 1.000 | 198.66 | 198.66 | 24.50 |  | 4.02
124 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、规格：DN65 | 个 |  | 42.000 | 123.62 | 5192.04 | 1058.40
125 | 031003010002 | 软接头（软管） |  | 1、规格：DN80 | 个 |  | 2.000 | 150.60 | 301.20 | 54.60
126 | 031003010003 | 软接头（软管） |  | 1、规格：DN100 | 个 |  | 2.000 | 184.05 | 368.10 | 73.36
127 | 031003010004 | 同心异径管 |  | 1、规格：DN65 | 个 |  | 21.000 | 108.98 | 2288.58 | 529.20
128 | 031003010005 | 同心异径管 |  | 1、规格：DN80 | 个 |  | 1.000 | 134.02 | 134.02 | 27.30
129 | 031003010006 | 同心异径管 |  | 1、规格：DN100 | 个 |  | 1.000 | 170.80 | 170.80 | 36.68
130 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、备注：具体详见设计图纸 | 台（块） |  | 46.000 | 107.54 | 4946.84 | 927.36 |  | 31.28
131 | 030601002003 | 水力警铃 |  | 1、名称：水力警铃 2、备注：具体详见设计图纸 | 个 |  | 1.000 | 213.51 | 213.51 | 42.98 |  | 0.04
132 | 031002003008 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN100 | 个 |  | 21.000 | 279.43 | 5868.03 | 2272.62 |  | 846.30
133 | 031002003009 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN150 | 个 |  | 2.000 | 352.84 | 705.68 | 259.28 |  | 94.10
134 | 031002003010 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：柔性防水套管 2、规格：DN100 | 个 |  | 21.000 | 562.16 | 11805.36 | 3642.66 |  | 2123.94
135 | 031002003011 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：柔性防水套管 2、规格：DN150 | 个 |  | 2.000 | 703.36 | 1406.72 | 440.72 |  | 227.02
|  | 分部小计 | [6 empty] | 414348.67
| 010 | 生活泵房 | [6 empty] | 1834171.32
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
136 | 031006015001 | 水箱 |  | 1、材质、类型：不锈钢板(SUS31603)生活水箱 2、型号、规格：8000*4000*2000 3、备注：含水箱保温、进出水管、阀门及所需、电子液位计、自洁消毒器、可视液位指示计、溢流管、泄水管、通气管一切设备和附件等，成品水箱安装参照国标图集12S101，具体详见设计图纸，满足滁州市水务公司技术标准及参数 | 台 |  | 1.000 | 202540.19 | 202540.19 | 719.46 |  | 993.17
137 | 031006015002 | 加压1区成套变频供水设备 |  | 1、材质、类型：加压1区成套变频供水设备 2、型号、规格：Q=20m/h3 N=5.5KW H=0.58MPa 3、备注：含控制柜和减振装置配套，水箱保温、进出水管、阀门及所需一切设备和附件等，成品水箱安装参照国标图集12S101，具体详见设计图纸，满足滁州市水务公司技术标准及参数 | 台 |  | 3.000 | 201315.45 | 603946.35 | 2289.84 |  | 321.12
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
138 | 031006015003 | 加压2区成套变频供水设备 |  | 1、材质、类型：加压2区成套变频供水设备 2、型号、规格：Q=20m/h3 N=7.5KW H=0.74MPa 3、备注：含控制柜和减振装置配套，水箱保温、进出水管、阀门及所需一切设备和附件等，成品水箱安装参照国标图集12S101，具体详见设计图纸，满足滁州市水务公司技术标准及参数 | 台 |  | 3.000 | 251315.45 | 753946.35 | 2289.84 |  | 321.12
139 | 031006004002 | 气压罐 |  | 1、类型：Φ800隔膜式气压罐 2、规格、型号：具体详见设计图纸 | 台 |  | 2.000 | 21409.60 | 42819.20 | 868.84 |  | 1082.34
140 | 031001003001 | 不锈钢管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：不锈钢管；DN50 3、连接形式：法兰连接 4、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 35.970 | 65.88 | 2369.70 | 673.36 |  | 48.20
141 | 031001003002 | 不锈钢管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：不锈钢管；DN65 3、连接形式：法兰连接 4、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 28.640 | 83.32 | 2386.28 | 564.49 |  | 43.53
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
142 | 031001003003 | 不锈钢管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：不锈钢管；DN80 3、连接形式：法兰连接 4、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 47.900 | 92.44 | 4427.88 | 989.14 |  | 87.66
143 | 031001003004 | 不锈钢管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：不锈钢管；DN100 3、连接形式：法兰连接 4、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 45.860 | 139.58 | 6401.14 | 1081.84 |  | 303.59
144 | 031001003005 | 不锈钢管 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：不锈钢管；DN125 3、连接形式：法兰连接 4、备注：含管道消毒冲洗、相关配套管卡管件等，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 124.890 | 187.28 | 23389.40 | 2976.13 |  | 2317.96
145 | 031001001003 | 不锈钢管 |  | 1、介质：排水管 2、规格、压力等级：DN150；热镀锌钢管 3、备注：包含管道冲洗、试压、管件、卡箍、弯头、三通、四通等相关配件，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 54.600 | 160.17 | 8745.28 | 1441.44 |  | 1100.19
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
146 | 031001001004 | 不锈钢管 |  | 1、介质：排水管 2、规格、压力等级：DN100；热镀锌钢管 3、备注：包含管道冲洗、试压、管件、卡箍、弯头、三通、四通等相关配件，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 102.400 | 101.92 | 10436.61 | 2300.93 |  | 671.74
147 | 031001001005 | 不锈钢管 |  | 1、介质：排水管 2、规格、压力等级：DN50；热镀锌钢管 3、备注：包含管道冲洗、试压、管件、卡箍、弯头、三通、四通等相关配件，其他详见招标文件、图纸设计、答疑、图集及相关规范等 | m |  | 59.780 | 55.57 | 3321.97 | 1065.28 |  | 77.12
148 | ZB030101001003 | UV(紫外线消毒器) |  | 1、名称：UV(紫外线消毒器) 2、备注：满足滁州市水务公司技术标准及参数 | 套 |  | 2.000 | 28102.12 | 56204.24 | 133.28
149 | 031003002018 | 螺纹法兰阀门 |  | 1、类型：浮球阀 2、材质：液压控制遥控浮球阀 100X-10型 DN100 3、规格、压力等级：DN100 | 个 |  | 2.000 | 1592.94 | 3185.88 | 64.68
150 | ZB010101001002 | 泵房附属设施 |  | 1、名称：泵房附属设施 2、备注：含排气扇、防鼠闸、灭火器、标识标牌、制度牌、高压绝缘垫、卫生洗刷池等附属设施，满足滁州水务技术标准及参数 3、投标单位结合实际情况报价，结算时不予调整 | 项 |  | 1.000 | 80000.00 | 80000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
151 | 030109001005 | 离心泵 |  | 1、名称：潜水泵 2、型号：65WQ40-15-4 3、规格：Q=40m3/h,H=15M,N=4KW 4、备注：含泵进、出水管、所需所有阀门、管道及附件等，不锈钢排污泵，配8米电缆线，过流部件为不锈钢材质；厂家自配橡胶隔振垫、管路机组、型钢基础等，按设计要求完成系统调试，材质满足滁州市水务公司技术标准及参数，具体详见图纸 | 台 |  | 2.000 | 4305.66 | 8611.32 | 939.12 |  | 112.78
152 | 030404017018 | 控制箱 |  | 1、名称：控制箱 2、备注：满足滁州市水务公司技术标准及参数 | 台 |  | 1.000 | 3633.09 | 3633.09 | 74.90
153 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、排水漏斗 2、型号、规格：DN100 | 个（组） |  | 4.000 | 44.26 | 177.04 | 98.32
154 | 030601004001 | 流量仪表 |  | 1、名称：电磁流量计 2、备注：具体详见设计图纸 | 台 |  | 2.000 | 3662.82 | 7325.64 | 490.00 |  | 165.04
155 | 031003002019 | 螺纹法兰阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 |  | 6.000 | 126.23 | 757.38 | 116.76 |  | 19.32
156 | 031003001016 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 |  | 12.000 | 219.71 | 2636.52 | 233.52 |  | 38.64
157 | 031003002020 | 螺纹法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 |  | 4.000 | 401.93 | 1607.72 | 172.48 |  | 15.76
158 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN125 | 个 |  | 1.000 | 679.50 | 679.50 | 53.20 |  | 22.50
159 | 031003001017 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN80 | 个 |  | 1.000 | 253.62 | 253.62 | 35.98 |  | 4.87
160 | 031003010014 | 软接头（软管） |  | 1、规格：DN100 | 个 |  | 4.000 | 184.05 | 736.20 | 146.72
161 | 031003010015 | 软接头（软管） |  | 1、规格：DN50 | 个 |  | 12.000 | 109.25 | 1311.00 | 189.84
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共25页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
162 | 030601002008 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、备注：具体详见设计图纸 | 台（块） |  | 6.000 | 107.54 | 645.24 | 120.96 |  | 4.08
163 | 031002003034 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN100 | 个 |  | 6.000 | 279.43 | 1676.58 | 649.32 |  | 241.80
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1834171.32
| 013 | 通用安装工程措施项目 | [6 empty] | 41802.87
164 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架费用 | 项 |  | 1.000 | 26585.39 | 26585.39 | 7629.62
165 | WB031301001001 | 建筑物超高增加费 |  | 建筑物超高增加费 | 项 |  | 1.000 | 15217.48 | 15217.48 | 10390.77 |  | 564.94
|  | 分部小计 | [6 empty] | 41802.87
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 560632.20 | 0.500 |  | 2803.16
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 560632.20 | 1.000 |  | 5606.32
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 560632.20 | 0.800 |  | 4485.06
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 560632.20 | 0.100 |  | 560.63
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 560632.20 | 1.000 |  | 5606.32
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 560632.20 | 0.400 |  | 2242.53
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 560632.20 | 0.200 |  | 1121.26
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 560632.20
合 计 | [7 empty] | 22425.28
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 560632.20 | 3.280 |  | 18388.74
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 560632.20 | 5.120 |  | 28704.37
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 560632.20 | 4.130 |  | 23154.11
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 560632.20 | 8.100 |  | 45411.21
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 115658.43
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 6783858.89 |  | 9.000 | 610547.30
合 计 | [7 empty] | 610547.30
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 7 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 77.928 | 1.00 |  | 77.93
0000A47B01AH | 校验材料费 |  | 元 |  | 18.566 | 1.00 |  | 18.57
0103A03B03CB | 镀锌铁丝 φ4.0～2.8 |  | kg |  | 31.268 | 5.31 |  | 166.03
0103A03B15CB | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 62.013 | 5.31 |  | 329.29
0103A03B55CB | 镀锌铁丝 16号 |  | kg |  | 68.076 | 5.31 |  | 361.48
0111A03B00CB | 方钢（综合） |  | kg |  | 16.700 | 2.99 |  | 49.93
0113A01B00CB | 镀锌扁钢（综合） |  | kg |  | 505.100 | 3.85 |  | 1944.64
0113A01B03BD | 镀锌扁铁 （1.5～2m） |  | 根 |  | 234.000 | 59.98 |  | 14035.32
0121A01B00CB | 角钢（综合） |  | kg |  | 80.000 | 3.74 |  | 298.82
0129A15B01CB | 钢板 |  | kg |  | 23.408 | 3.80 |  | 88.95
0129A29B37CB | 热轧薄钢板 δ1.6～1.9 |  | kg |  | 16.800 | 3.80 |  | 63.84
0129A31B10CB | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg |  | 30.290 | 3.80 |  | 115.10
0129A31B12CB | 热轧厚钢板 δ8.0～15 |  | kg |  | 24.017 | 3.80 |  | 91.27
0135A15B00CB | 紫铜板（综合） |  | kg |  | 3.780 | 58.97 |  | 222.91
0153A05B55CB | 封铅 含铅65%锡35% |  | kg |  | 145.880 | 22.22 |  | 3241.46
0201A07B01CB | 石棉橡胶板 |  | kg |  | 13.409 | 9.40 |  | 126.04
0201A29B01CB | 橡胶板 |  | kg |  | 31.175 | 2.91 |  | 90.72
0203A13B51BW | 橡胶垫 δ2 |  | m2 |  | 16.414 | 19.26 |  | 316.14
0205A11B73BF | 橡胶密封圈 DN100 |  | 个 |  | 42.000 | 12.73 |  | 534.66
0205A11B75BF | 橡胶密封圈 DN150 |  | 个 |  | 4.000 | 14.93 |  | 59.72
0209A17B01BW | 塑料布 |  | m2 |  | 14.546 | 1.97 |  | 28.66
0213A07B01BY | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 6220.444 | 0.13 |  | 808.66
0213A13B53BY | 三色塑料带 20mm×40m |  | m |  | 62.580 | 0.26 |  | 16.27
0213A23B55AX | 自粘性塑料带 20mm×20m |  | 卷 |  | 14.300 | 4.27 |  | 61.06
0227A05B01CB | 白布 |  | kg |  | 214.858 | 6.67 |  | 1433.10
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 288.257 | 6.00 |  | 1729.54
0227A27B01BY | 细白布 |  | m |  | 0.720 | 3.08 |  | 2.22
0229A23B01CB | 油麻 |  | kg |  | 248.080 | 6.84 |  | 1696.87
0231A09B01CB | 填充绒 |  | kg |  | 90.196 | 2.14 |  | 193.02
0301A03B43C17BF | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 个 |  | 3800.160 | 0.09 |  | 342.01
0301A03B43C19CE | 木螺钉 M4.5～6×15～100 |  | 10个 |  | 0.204 | 1.37 |  | 0.28
0301A05B05C03AK | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 |  | 套 |  | 104.000 | 0.09 |  | 9.36
0301A05B05C03CE | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 |  | 10个 |  | 24.752 | 0.90 |  | 22.28
0301A05B73C01CB | 六角螺栓 |  | kg |  | 39.803 | 5.81 |  | 231.26
0301A05B91C44CD | 镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫 M10×100以内 |  | 10套 |  | 142.480 | 4.30 |  | 612.66
0301A05B97C133AK | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140 |  | 套 |  | 98.880 | 1.88 |  | 185.89
0301A05B97C29AK | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80 |  | 套 |  | 424.360 | 1.54 |  | 653.51
0301A07B05C53AK | 金属膨胀螺栓 M12 |  | 套 |  | 530.400 | 2.49 |  | 1320.70
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0301A07B07C51CD | 膨胀螺栓 M10 |  | 10套 |  | 116.946 | 2.50 |  | 292.37
0301A07B07C55AK | 膨胀螺栓 M8 |  | 套 |  | 88.740 | 0.25 |  | 22.19
0301A07B07C55CD | 膨胀螺栓 M8 |  | 10套 |  | 6.736 | 2.50 |  | 16.84
0301A07B07C71CD | 膨胀螺栓 M6 |  | 10套 |  | 142.078 | 1.70 |  | 241.53
0301A09B03C59CE | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 |  | 10个 |  | 104.236 | 3.40 |  | 354.40
0301A09B15C01CB | 双头螺柱带螺母 |  | kg |  | 16.000 | 6.41 |  | 102.56
0305A17B01BG | 合页 |  | 副 |  | 40.000 | 0.72 |  | 28.80
0313A05B01CB | 不锈钢焊条 |  | kg |  | 14.860 | 38.46 |  | 571.53
0313A11B53BF | 冲击钻头 φ8 |  | 个 |  | 41.962 | 5.38 |  | 225.75
0313A11B55BF | 冲击钻头 φ12 |  | 个 |  | 7.534 | 6.75 |  | 50.86
0313A11B57BF | 冲击钻头 φ10 |  | 个 |  | 0.609 | 5.98 |  | 3.64
0313A11B61BF | 冲击钻头 φ14 |  | 个 |  | 3.640 | 8.55 |  | 31.12
0313A14B58AT | 尼龙砂轮片 φ100×16×3 |  | 片 |  | 13.760 | 2.56 |  | 35.23
0313A14B89AT | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 |  | 12.807 | 2.05 |  | 26.25
0313A14B99AT | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 13.413 | 8.55 |  | 114.68
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 662.216 | 6.84 |  | 4529.56
0313A29B01CB | 电焊条 |  | kg |  | 23.400 | 5.98 |  | 139.93
0313A34B89AT | 砂轮片 φ100 |  | 片 |  | 2.964 | 1.71 |  | 5.07
0313A34B99AT | 砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 9.927 | 8.97 |  | 89.04
0313A36B01AG | 砂纸 |  | 张 |  | 120.472 | 0.47 |  | 56.62
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 1644.333 | 0.34 |  | 559.07
0313A42B99AT | 树脂砂轮切割片 φ400 |  | 片 |  | 39.072 | 10.26 |  | 400.87
0313A51B01CB | 焊锡膏 |  | kg |  | 4.724 | 14.53 |  | 68.64
0313A53B01BY | 焊锡丝 |  | m |  | 6.810 | 0.37 |  | 2.52
0313A53B01CB | 焊锡丝 |  | kg |  | 23.232 | 54.10 |  | 1256.85
0313A64B01AG | 铁砂布 |  | 张 |  | 20.000 | 0.85 |  | 17.00
0313A64B01AG~1 | 铁砂布 0～2号 |  | 张 |  | 117.086 | 0.85 |  | 99.52
0313A71B57BF | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 |  | 31.026 | 2.80 |  | 86.87
0313A78B01CB | 锡基钎料 |  | kg |  | 121.993 | 54.10 |  | 6599.81
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 131.914 | 0.62 |  | 81.79
0315A05B13C01BW | 金属滤网 |  | m2 |  | 3.528 | 8.12 |  | 28.65
0315A21B39C01CB | 平垫铁 |  | kg |  | 272.060 | 3.74 |  | 1017.50
0315A21B49C11BF | 塑料胀管 φ6～8 |  | 个 |  | 4021.500 | 0.07 |  | 281.51
0315A21B53C01CB | 斜垫铁 |  | kg |  | 250.450 | 3.50 |  | 876.58
0401A01B53CB | 水泥 42.5级 |  | kg |  | 210.454 | 0.34 |  | 72.10
0503A01B01BV | 板方材 |  | m3 |  | 0.080 | 2147.92 |  | 171.83
0503A05B51BD | 道木 250×200×2500 |  | 根 |  | 0.112 | 214.00 |  | 23.97
0503A21B01BV | 木板 |  | m3 |  | 0.342 | 2147.92 |  | 734.59
1303A37B01CB | 铅油（厚漆） |  | kg |  | 3.000 | 6.45 |  | 19.35
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
1305A29B01CB | 醇酸防锈漆 |  | kg |  | 17.410 | 7.45 |  | 129.70
1305A43B01CB | 防锈漆 |  | kg |  | 25.590 | 7.45 |  | 190.64
1305A49B01CB | 酚醛防锈漆 |  | kg |  | 33.505 | 7.45 |  | 249.62
1305A97B01CB | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 18.217 | 2.79 |  | 50.82
1307A15B01CB | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 87.461 | 7.26 |  | 634.96
1307A17B01CB | 沥青清漆 |  | kg |  | 93.284 | 14.44 |  | 1347.02
1401A09B01CB | 清油 |  | kg |  | 6.950 | 9.70 |  | 67.42
1403A03B01CB | 煤油 |  | kg |  | 46.054 | 3.73 |  | 171.78
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 864.662 | 9.59 |  | 8292.11
1405A05B51CB | 溶剂汽油 200号 |  | kg |  | 4.440 | 5.64 |  | 25.04
1405A13B01CB | 油漆溶剂油 |  | kg |  | 4.150 | 2.62 |  | 10.87
1407A01B01CB | 白铅油 |  | kg |  | 5.380 | 6.45 |  | 34.70
1407A09B01CB | 机油 |  | kg |  | 60.938 | 19.66 |  | 1198.04
1409A01B01CB | 电力复合脂 |  | kg |  | 43.274 | 20.00 |  | 865.48
1409A05B01CB | 黄干油 |  | kg |  | 1.710 | 5.15 |  | 8.81
1409A11B01CB | 黄油钙基脂 |  | kg |  | 13.032 | 5.15 |  | 67.11
1423A07B01CB | 红丹粉 |  | kg |  | 0.020 | 9.23 |  | 0.18
1431A02B01CB | 硬脂酸 |  | kg |  | 16.414 | 8.41 |  | 138.04
1433A07B01CB | 丙酮 |  | kg |  | 19.678 | 7.51 |  | 147.78
1435A14B01CB | 漂白粉 |  | kg |  | 2.710 | 2.14 |  | 5.80
1435A16B69AS | 清洁剂 500mL |  | 瓶 |  | 0.800 | 8.66 |  | 6.93
1435A30B01CB | 酸洗膏 |  | kg |  | 1.816 | 6.56 |  | 11.91
1435A93B01CB | 金属清洗剂 |  | kg |  | 1.380 | 8.66 |  | 11.95
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 403.613 | 3.63 |  | 1465.12
1439A25B01CB | 乙炔气 |  | kg |  | 132.017 | 10.45 |  | 1379.58
1441A02B01CB | 粘结剂 |  | kg |  | 11.214 | 1.07 |  | 12.00
1443A43B67AX | 自粘性橡胶带 25mm×20m |  | 卷 |  | 0.120 | 14.79 |  | 1.77
1501A25B01CB | 石棉板衬垫 |  | kg |  | 7.050 | 7.59 |  | 53.51
1501A45B01CB | 橡胶石棉盘根 |  | kg |  | 4.030 | 7.00 |  | 28.21
1501A47B01CB | 油浸石棉绳 |  | kg |  | 0.200 | 16.24 |  | 3.25
1513A17B01CB | 聚酯乙烯泡沫塑料板 |  | kg |  | 2.232 | 26.50 |  | 59.15
1701A13B59BY | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 10.004 | 6.90 |  | 69.03
1707A03B59BY | 无缝钢管 φ22×2 |  | m |  | 1.327 | 4.44 |  | 5.89
1725A33B64BY | 输水软管 φ25 |  | m |  | 2.644 | 8.55 |  | 22.61
1725A45B00CB | 塑料管（综合） |  | kg |  | 15.250 | 11.42 |  | 174.16
1725A51B80BY | 塑料异型管 φ5 |  | m |  | 0.053 | 2.39 |  | 0.13
1727A27B65BY | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 4.262 | 7.26 |  | 30.94
1801A07B53BF | 黑玛钢活接头 DN25 |  | 个 |  | 5.050 | 4.19 |  | 21.16
1801A07B55BF | 黑玛钢活接头 DN32 |  | 个 |  | 1.010 | 3.29 |  | 3.32
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
1801A07B57BF | 黑玛钢活接头 DN40 |  | 个 |  | 3.030 | 10.51 |  | 31.85
1801A07B59BF | 黑玛钢活接头 DN50 |  | 个 |  | 23.230 | 14.53 |  | 337.53
1801A07B63BF | 黑玛钢活接头 DN65 |  | 个 |  | 114.130 | 25.64 |  | 2926.29
1801A07B65BF | 黑玛钢活接头 DN80 |  | 个 |  | 5.050 | 35.04 |  | 176.95
1801A07B67BF | 黑玛钢活接头 DN100 |  | 个 |  | 5.050 | 48.72 |  | 246.04
1801A09B53BF | 黑玛钢六角内接头 DN25 |  | 个 |  | 4.040 | 1.54 |  | 6.22
1801A09B55BF | 黑玛钢六角内接头 DN32 |  | 个 |  | 0.808 | 2.39 |  | 1.93
1801A09B57BF | 黑玛钢六角内接头 DN40 |  | 个 |  | 2.424 | 2.99 |  | 7.25
1801A09B59BF | 黑玛钢六角内接头 DN50 |  | 个 |  | 18.584 | 3.85 |  | 71.55
1801A09B63BF | 黑玛钢六角内接头 DN65 |  | 个 |  | 91.304 | 5.13 |  | 468.39
1801A09B65BF | 黑玛钢六角内接头 DN80 |  | 个 |  | 4.040 | 6.67 |  | 26.95
1801A09B67BF | 黑玛钢六角内接头 DN100 |  | 个 |  | 4.040 | 11.54 |  | 46.62
1825A33B91BF | 固定卡子 φ90 |  | 个 |  | 689.672 | 1.99 |  | 1372.45
1825A33B95BF | 固定卡子 1.5×32 |  | 个 |  | 52.000 | 1.88 |  | 97.76
1900A13B51BF | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 2.790 | 18.76 |  | 52.34
1900A13B57BF | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 |  | 2.644 | 16.72 |  | 44.21
2033A05B01BF | 法兰垫片 |  | 个 |  | 2.000 | 0.17 |  | 0.34
2706A21B03BY | 接地线 5.5～16mm2 |  | m |  | 2.000 | 4.27 |  | 8.54
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 976.539 | 8.55 |  | 8349.40
2719A11B01CB | 胶木板 |  | kg |  | 15.511 | 20.00 |  | 310.23
2801A05B51CB | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2 |  | kg |  | 74.924 | 51.28 |  | 3842.10
2801A15B01BY | 接地编织铜线 |  | m |  | 16.000 | 12.82 |  | 205.12
2801A33B05CB | 硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2 |  | m |  | 384.650 | 2.56 |  | 984.70
2803A35B63BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m |  | 1330.457 | 1.94 |  | 2581.09
2803A35B65BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  | m |  | 5.460 | 2.93 |  | 16.00
2803A39B65BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 |  | m |  | 2747.667 | 3.41 |  | 9369.55
2803A39B73BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2 |  | m |  | 622.619 | 5.12 |  | 3187.81
2803A43B89BY | 铜芯橡皮花线 BXH 2×16/0.15mm2 |  | m |  | 60.000 | 1.75 |  | 105.00
2803A47B63BY | 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 |  | m |  | 0.240 | 1.94 |  | 0.47
2803A55B95BY | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS 2×1.5mm2 |  | m |  | 0.153 | 2.80 |  | 0.43
2906A07B57AK | 镀锌地线夹 15 |  | 套 |  | 467.505 | 0.85 |  | 397.38
2906A07B61AK | 镀锌地线夹 20 |  | 套 |  | 5273.301 | 0.85 |  | 4482.31
2906A07B63AK | 镀锌地线夹 25 |  | 套 |  | 951.671 | 1.03 |  | 980.22
2906A07B65AK | 镀锌地线夹 32 |  | 套 |  | 2246.038 | 1.11 |  | 2493.10
2906A07B67AK | 镀锌地线夹 40 |  | 套 |  | 143.020 | 1.21 |  | 173.05
2906A08B15BF | 铜接线卡 1.0～2.5 |  | 个 |  | 2.030 | 0.62 |  | 1.26
2906A11B05BF | 镀锌电线管塑料护口 DN15～20 |  | 个 |  | 2870.403 | 0.06 |  | 172.22
2906A11B07BF | 镀锌电线管塑料护口 DN25～32 |  | 个 |  | 601.703 | 0.08 |  | 48.14
2906A11B09BF | 镀锌电线管塑料护口 DN40～50 |  | 个 |  | 26.912 | 0.47 |  | 12.65
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
2906A13B05BF | 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 |  | 个 |  | 1042.360 | 0.05 |  | 52.12
2906A19B85BD | 钢管保护管 φ40×400 |  | 根 |  | 1149.015 | 10.86 |  | 12478.30
2909A13B95BF | 塑料接线柱 双线 |  | 个 |  | 552.080 | 0.70 |  | 386.46
2909A17B99BF | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 |  | 个 |  | 290.574 | 3.42 |  | 993.76
2909A19B52BF | 铜接线端子 DT-16 |  | 个 |  | 1938.800 | 1.70 |  | 3295.96
2909A19B56BF | 铜接线端子 DT-6 |  | 个 |  | 144.130 | 1.20 |  | 172.96
2909A19B66BF | 铜接线端子 DT-35 |  | 个 |  | 203.040 | 2.70 |  | 548.21
2909A19B68BF | 铜接线端子 DT-2.5 |  | 个 |  | 32.480 | 1.00 |  | 32.48
2909A19B72BF | 铜接线端子 DT-50 |  | 个 |  | 75.200 | 4.00 |  | 300.80
2909A19B74BF | 铜接线端子 DT-70 |  | 个 |  | 30.080 | 5.00 |  | 150.40
2909A19B78BF | 铜接线端子 DT-120 |  | 个 |  | 142.880 | 8.30 |  | 1185.90
2909A19B92BF | 铜接线端子 20A |  | 个 |  | 1421.000 | 0.33 |  | 468.93
2925A01B51AK | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 |  | 套 |  | 982.249 | 2.99 |  | 2936.93
2925A03B55AK | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 套 |  | 3422.087 | 2.26 |  | 7733.92
2925A03B57AK | 镀锌电缆卡子 3×50 |  | 套 |  | 402.314 | 2.26 |  | 909.23
2927A01B00AE | 电缆敷设牵引头（综合） |  | 只 |  | 1.802 | 316.24 |  | 570.02
2927A19B00BF | 电缆敷设滚轮（综合） |  | 个 |  | 3.605 | 239.32 |  | 862.74
2927A21B00BF | 电缆敷设转向导轮（综合） |  | 个 |  | 1.802 | 324.79 |  | 585.43
3407A15B01CB | 破布 |  | kg |  | 70.918 | 6.32 |  | 448.20
3407A19B57BF | 塑料手套 ST型 |  | 个 |  | 525.000 | 13.50 |  | 7087.50
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 37.728 | 0.96 |  | 36.22
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 187.460 | 5.50 |  | 1031.03
3413A01B01BF | 标志牌 |  | 个 |  | 987.499 | 1.37 |  | 1352.87
3413A13B01BF | 位号牌 |  | 个 |  | 54.000 | 2.14 |  | 115.56
3709A05B00CB | 钢垫板（综合） |  | kg |  | 39.000 | 4.27 |  | 166.53
9803A03B01BF | 弹簧压力表 |  | 个 |  | 4.073 | 23.08 |  | 94.00
9823A04B01AN | A型应急照明集中电源 |  | 台 |  | 7.000 | 3500.00 |  | 24500.00
9823A04B01AN~1 | A型应急照明集中电源 （1YJ/2YJ/3YJ/4YJ/5YJ/6YJB/7YJB/6YJA/7YJA) |  | 台 |  | 9.000 | 3500.00 |  | 31500.00
9841A21B53BF | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 4.073 | 10.69 |  | 43.54
9841A25B01AK | 仪表接头 |  | 套 |  | 52.000 | 8.55 |  | 444.60
Z0113A01B01BY~1 | -40*4镀锌扁钢(m) |  | m |  | 12064.658 | 4.77 |  | 57548.42
Z0113A03B05CB | 扁钢 59以内 |  | kg |  | 189.650 | 3.85 |  | 730.15
Z0119A01B00CB | 槽钢（综合） |  | kg |  | 3458.250 | 3.74 |  | 12937.31
Z0121A01B00CB | 角钢（综合） |  | kg |  | 1383.300 | 3.74 |  | 5166.90
Z0121A05B00CB | 镀锌角钢（综合） |  | kg |  | 366.000 | 3.74 |  | 1367.08
Z0129A31B01CB-1 | 热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 100 |  | kg |  | 852.450 | 3.80 |  | 3239.31
Z0129A31B01CB-13~2 | 热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 50 |  | kg |  | 39.700 | 3.80 |  | 150.86
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z0129A31B01CB-17~1 | 热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 65 |  | kg |  | 19.800 | 3.80 |  | 75.24
Z0129A31B01CB-4 | 热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 125 |  | kg |  | 213.300 | 3.80 |  | 810.54
Z0129A31B01CB-6 | 热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 150 |  | kg |  | 75.400 | 3.80 |  | 286.52
Z0129A31B01CB-7~2 | 热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 160 |  | kg |  | 365.700 | 3.80 |  | 1389.66
Z0307A33B01BF-1 | 地漏 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 |  | 4.040 | 10.00 |  | 40.40
Z0307A33B01BF-3 | 地漏 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 21.210 | 4.56 |  | 96.72
Z1701A03B01BY-23~3 | 热镀锌钢管DN100 |  | m |  | 102.605 | 50.11 |  | 5141.53
Z1701A03B01BY-31~2 | 热镀锌钢管DN50 |  | m |  | 59.900 | 22.87 |  | 1369.90
Z1701A09B01BY-17~1 | SC100 |  | m |  | 206.000 | 45.17 |  | 9305.02
Z1701A09B01BY-17~2 | SC65 |  | m |  | 309.000 | 29.08 |  | 8985.72
Z1701A09B01BY-17~3 | SC80 |  | m |  | 82.400 | 34.23 |  | 2820.55
Z1701A09B01BY-18~1 | SC125 |  | m |  | 82.400 | 56.92 |  | 4690.21
Z1701A09B01BY-21~1 | SC50 |  | m |  | 103.000 | 21.59 |  | 2223.77
Z1701A13B00CB-1 | 焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 100 |  | kg |  | 450.900 | 3.85 |  | 1735.97
Z1701A13B00CB-13~2 | 焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 50 |  | kg |  | 16.300 | 3.85 |  | 62.76
Z1701A13B00CB-13~5 | 焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内)32 |  | kg |  | 16.300 | 3.85 |  | 62.76
Z1701A13B00CB-17~1 | 焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 65 |  | kg |  | 16.080 | 3.85 |  | 61.91
Z1701A13B00CB-4 | 焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 125 |  | kg |  | 250.500 | 3.85 |  | 964.43
Z1701A13B00CB-6 | 焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 150 |  | kg |  | 42.520 | 3.85 |  | 163.70
Z1701A13B00CB-7~2 | 焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 160 |  | kg |  | 413.400 | 3.85 |  | 1591.59
Z1705A05B01BY-1~1 | 不锈钢管 公称直径(mm以内) 100 DN100 |  | m |  | 1503.401 | 86.45 |  | 129969.00
Z1705A05B01BY-1~3 | 不锈钢管 DN100 |  | m |  | 45.952 | 86.45 |  | 3972.53
Z1705A05B01BY-15~1 | 不锈钢管 DN50 |  | m |  | 36.042 | 32.28 |  | 1163.43
Z1705A05B01BY-17~2 | 不锈钢管 公称直径(mm以内) 65 DN65 |  | m |  | 480.930 | 45.44 |  | 21853.46
Z1705A05B01BY-17~3 | 不锈钢管 DN65 |  | m |  | 28.697 | 45.44 |  | 1304.00
Z1705A05B01BY-18~2 | 不锈钢管 DN80 |  | m |  | 47.996 | 51.32 |  | 2463.14
Z1705A05B01BY-2~1 | 不锈钢管 DN125 |  | m |  | 120.519 | 122.86 |  | 14806.95
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z1705A05B01BY-4~1 | 热镀锌钢管DN150 |  | m |  | 52.689 | 84.87 |  | 4471.72
Z1725A47B01BY-1~1 | 加压排水管:高密度聚乙烯(HDPE)承压排水管 DN80 |  | m |  | 47.500 | 56.88 |  | 2701.80
Z1725A47B01BY-1~2 | DN100加压排水管:高密度聚乙烯(HDPE)承压排水管 |  | m |  | 167.580 | 89.99 |  | 15080.52
Z1725A47B01BY-2~1 | DN150加压排水管:高密度聚乙烯(HDPE)承压排水管 |  | m |  | 47.500 | 132.22 |  | 6280.45
Z1725A47B01BY-6~1 | 加压排水管:高密度聚乙烯(HDPE)承压排水管 DN65 |  | m |  | 329.280 | 29.26 |  | 9634.73
Z1728A01B01BY-6~1 | 内衬塑钢塑复合管；DN25 |  | m |  | 177.567 | 18.31 |  | 3251.26
Z1728A01B01BY-7~1 | 内衬塑钢塑复合管；DN32 |  | m |  | 68.240 | 23.66 |  | 1614.56
Z1728A01B01BY-8~1 | 内衬塑钢塑复合管 DN40 |  | m |  | 159.218 | 29.25 |  | 4657.12
Z1728A01B01BY-9~2 | 内衬塑钢塑复合管 DN50 |  | m |  | 144.178 | 37.92 |  | 5467.22
Z1803A33B01BF-1 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 |  | 42.496 | 25.60 |  | 1087.90
Z1803A33B01BF-9 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 39.515 | 7.62 |  | 301.10
Z1805A11B01BF-2 | 给水室内不锈钢管焊接管件 公称直径(mm以内) 125 |  | 个 |  | 29.099 | 30.00 |  | 872.98
Z1805A11B01BF-4 | 给水室内不锈钢管焊接管件 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 |  | 10.374 | 45.00 |  | 466.83
Z1805A17B01BF-1 | 给水室内不锈钢管螺纹管件 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 |  | 641.698 | 25.60 |  | 16427.47
Z1805A17B01BF-7 | 给水室内不锈钢管螺纹管件 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 23.776 | 7.62 |  | 181.17
Z1805A17B01BF-8 | 给水室内不锈钢管螺纹管件 公称直径(mm以内) 65 |  | 个 |  | 267.529 | 14.41 |  | 3855.09
Z1805A17B01BF-9 | 给水室内不锈钢管螺纹管件 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 |  | 22.178 | 19.47 |  | 431.80
Z1809A39B01BF-1 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 110 |  | 个 |  | 261.718 | 9.18 |  | 2402.57
Z1809A39B01BF-2 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 160 |  | 个 |  | 29.750 | 18.50 |  | 550.38
Z1809A39B01BF-4 | 室内塑料排水管粘接管件 外径(mm以内) 75 |  | 个 |  | 297.360 | 5.28 |  | 1570.06
Z1811A07B01BF-6 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 |  | 204.265 | 3.12 |  | 637.31
Z1811A07B01BF-7 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 |  | 67.689 | 3.80 |  | 257.22
Z1811A07B01BF-8 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径(mm以内) 40 |  | 个 |  | 124.895 | 4.60 |  | 574.52
Z1811A07B01BF-9 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 95.111 | 7.62 |  | 724.75
Z1821A03B01BF-20 | 法兰挠性接头 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 3.000 | 78.73 |  | 236.19
Z1821A07B01BF-1 | 法兰式软接头 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 |  | 6.000 | 113.25 |  | 679.50
Z1821A07B01BF-1~1 | 同心异径管 DN100 |  | 个 |  | 1.000 | 100.00 |  | 100.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z1821A07B01BF-10 | 法兰式软接头 公称直径(mm以内) 65 |  | 个 |  | 42.000 | 79.64 |  | 3344.88
Z1821A07B01BF-10~1 | 同心异径管 DN65 |  | 个 |  | 21.000 | 65.00 |  | 1365.00
Z1821A07B01BF-11 | 法兰式软接头 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 |  | 2.000 | 96.58 |  | 193.16
Z1821A07B01BF-11~1 | 同心异径管 DN80 |  | 个 |  | 1.000 | 80.00 |  | 80.00
Z1821A07B01BF-9 | 法兰式软接头 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 12.000 | 78.73 |  | 944.76
Z1900A05B01BF-1~7 | 闸阀 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 |  | 4.000 | 310.25 |  | 1241.00
Z1900A05B01BF-4~1 | 闸阀DN125 |  | 个 |  | 1.000 | 547.99 |  | 547.99
Z1900A13B01BF-10~2 | 闸阀 DN25 |  | 个 |  | 5.050 | 26.19 |  | 132.26
Z1900A13B01BF-11 | 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 |  | 1.010 | 44.27 |  | 44.71
Z1900A13B01BF-12~1 | 闸阀 DN40 |  | 个 |  | 1.010 | 105.49 |  | 106.54
Z1900A13B01BF-12~2 | 止回阀 DN40 |  | 个 |  | 2.020 | 91.76 |  | 185.36
Z1900A13B01BF-13~1 | 闸阀 DN50 |  | 个 |  | 5.050 | 163.24 |  | 824.36
Z1900A13B01BF-13~7 | 泵房附属设施 |  | 项 |  | 1.000 | 80000.00 |  | 80000.00
Z1900A13B01BF-13~8 | 闸阀DN50 |  | 个 |  | 12.120 | 163.24 |  | 1978.47
Z1900A13B01BF-13~9 | 止回阀DN50 |  | 个 |  | 6.060 | 70.68 |  | 428.32
Z1900A13B01BF-14~1 | 止回阀DN65 |  | 个 |  | 42.420 | 91.56 |  | 3883.98
Z1900A13B01BF-14~2 | 闸阀 DN65 |  | 个 |  | 28.280 | 202.89 |  | 5737.73
Z1900A13B01BF-14~3 | 闸阀 DN65 |  | 个 |  | 42.420 | 202.89 |  | 8606.59
Z1900A13B01BF-14~4 | 蝶阀DN65 |  | 个 |  | 1.010 | 121.05 |  | 122.26
Z1900A13B01BF-15~1 | 止回阀DN80 |  | 个 |  | 2.020 | 268.35 |  | 542.07
Z1900A13B01BF-15~2 | 闸阀DN80 |  | 个 |  | 2.020 | 253.18 |  | 511.42
Z1900A13B01BF-15~3 | 蝶阀DN80 |  | 个 |  | 1.010 | 147.00 |  | 148.47
Z1900A13B01BF-7~1 | 止回阀DN100 |  | 个 |  | 2.020 | 361.40 |  | 730.03
Z1900A13B01BF-7~2 | 闸阀DN100 |  | 个 |  | 3.030 | 310.25 |  | 940.06
Z1903A01B01BF-16 | 法兰闸阀 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 6.000 | 163.24 |  | 979.44
Z1909A01B01BF-6 | 法兰止回阀 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 3.000 | 70.68 |  | 212.04
Z1937A01B01BF-1 | 法兰浮球阀 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 |  | 2.000 | 1532.93 |  | 3065.86
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z2001A11B01AT-31 | 碳钢平焊法兰 公称直径(mm以内) 50 |  | 片 |  | 6.000 | 30.79 |  | 184.74
Z2143A01B51AN~1 | UV(紫外线消毒器) |  | 台 |  | 2.000 | 28000.00 |  | 56000.00
Z2341A21B01BF~1 | 水力警铃 |  | 个 |  | 1.000 | 150.00 |  | 150.00
Z2500A01B01AK~14 | 疏散出口标志灯 |  | 套 |  | 88.880 | 73.22 |  | 6507.79
Z2500A01B01AK~24 | 消防应急照明灯具 3W,A型 |  | 套 |  | 239.370 | 106.24 |  | 25430.67
Z2500A01B01AK~25 | 单向疏散标志灯 |  | 套 |  | 211.090 | 73.22 |  | 15456.01
Z2500A01B01AK~26 | 楼层标识灯1W,A型 |  | 套 |  | 2.020 | 73.22 |  | 147.90
Z2500A01B01AK-117~10 | 节能型防水防尘灯 1*22W |  | 套 |  | 6.060 | 75.00 |  | 454.50
Z2500A01B01AK-117~6 | LED红外感应吸顶灯 1*7W |  | 套 |  | 296.940 | 45.00 |  | 13362.30
Z2500A01B01AK-117~7 | 红外感应+微光控制LED吸顶灯 1*12W |  | 套 |  | 65.650 | 55.00 |  | 3610.75
Z2500A01B01AK-117~8 | 红外感应吸顶灯 1*12W |  | 套 |  | 31.310 | 55.00 |  | 1722.05
Z2500A01B01AK-117~9 | 圆形吸顶灯 |  | 套 |  | 31.310 | 49.83 |  | 1560.18
Z2500A01B01AK-225~5 | 单管LED荧光灯 1x12W |  | 套 |  | 416.120 | 30.00 |  | 12483.60
Z2500A01B01AK-227~3 | T5双管荧光灯 2*28W |  | 套 |  | 4.040 | 80.00 |  | 323.20
Z2500A01B01AK-227~4 | 双管LED荧光灯 2*12W |  | 套 |  | 21.210 | 80.00 |  | 1696.80
Z2605A01B01AE~7 | 暗装单极翘板开关 |  | 只 |  | 29.580 | 3.48 |  | 102.94
Z2605A01B01AE~8 | 暗装双极翘板开关 |  | 只 |  | 34.680 | 5.50 |  | 190.74
Z2605A01B01AE-5~3 | 暗装三极翘板开关 |  | 只 |  | 1.020 | 7.19 |  | 7.33
Z2641A03B01AK~6 | 安全型防潮单相五孔插座（防护等级IP54） |  | 套 |  | 6.120 | 10.00 |  | 61.20
Z2641A03B01AK~7 | 安全型单相五孔插座 |  | 套 |  | 49.980 | 5.50 |  | 274.89
Z2803A15B01BY-10~1 | WDZBN-BYJ-1.5mm2 |  | m |  | 13996.502 | 1.35 |  | 18895.28
Z2803A15B01BY-11~1 | WDZBN-BYJ-10mm2 |  | m |  | 1140.216 | 7.98 |  | 9098.92
Z2803A15B01BY-14~1 | WDZBN-BYJ-16mm2 |  | m |  | 684.128 | 12.65 |  | 8654.21
Z2803A15B01BY-16~1 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 |  | m |  | 18535.997 | 2.15 |  | 39852.39
Z2803A15B01BY-16~4 | WDZB-BYJ-2.5mm2 |  | m |  | 28848.246 | 2.15 |  | 62023.73
Z2803A15B01BY-20~1 | WDZBN-BYJ-4mm2 |  | m |  | 4314.345 | 3.33 |  | 14366.77
Z2803A15B01BY-20~2 | WDZB-BYJ-4mm2 |  | m |  | 9976.481 | 3.33 |  | 33221.68
Z2803A15B01BY-22~1 | WDZBN-BYJ-6mm2 |  | m |  | 1182.573 | 4.87 |  | 5759.13
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z2803A45B01BY-8~6 | WDZBN-RYJSP-2x1.5 |  | m |  | 29774.693 | 3.38 |  | 100638.46
Z2803A45B01BY-9~1 | WDZBN-RYJS-2x2.5mm2 |  | m |  | 9385.114 | 4.96 |  | 46550.16
Z2811A03B01BY-1~1 | WDZBN-YJY-5x10mm2 |  | m |  | 2950.917 | 42.29 |  | 124794.28
Z2811A03B01BY-1~39 | WDZBN-YJY-5x4mm2 |  | m |  | 896.678 | 18.91 |  | 16956.18
Z2811A03B01BY-1~40 | WDZBN-YJY-5x2.5mm2 |  | m |  | 931.917 | 12.78 |  | 11909.90
Z2811A03B01BY-1~42 | WDZB-YJY-3x10mm2 |  | m |  | 2058.784 | 23.22 |  | 47804.96
Z2811A03B01BY-2~2 | WDZBN-YJY-4x120mm2 |  | m |  | 404.000 | 320.49 |  | 129477.96
Z2811A03B01BY-2~3 | WDZBN-YJY-4x95mm2 |  | m |  | 547.905 | 279.43 |  | 153101.04
Z2811A03B01BY-2~4 | WDZBN-YJY-3x95+1x50mm2 |  | m |  | 202.000 | 229.69 |  | 46397.38
Z2811A03B01BY-2~5 | WDZBN-YJY-3x95mm2 |  | m |  | 202.000 | 196.34 |  | 39660.68
Z2811A03B01BY-2~6 | WDZBN-YJY-4x95+1x50mm2 |  | m |  | 202.000 | 331.88 |  | 67039.76
Z2811A03B01BY-2~7 | WDZBN-YJY-4x120+1x70mm2 |  | m |  | 202.000 | 429.61 |  | 86781.22
Z2811A03B01BY-3~1 | WDZBN-YJY-5x16mm2 |  | m |  | 1229.069 | 66.63 |  | 81892.87
Z2811A03B01BY-5 | 电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 |  | m |  | 659.227 | 113.61 |  | 74894.78
Z2811A03B01BY-5~3 | WDZBN-YJY-4x35mm2 |  | m |  | 930.624 | 109.68 |  | 102070.85
Z2811A03B01BY-5~4 | WDZBN-YJY-4x35+1x16mm2 |  | m |  | 494.425 | 127.02 |  | 62801.90
Z2811A03B01BY-5~5 | WDZBN-YJY-4x25+1x16mm2 |  | m |  | 1908.759 | 92.75 |  | 177037.36
Z2811A03B01BY-7~3 | WDZBN-YJY-4x50mm2 |  | m |  | 684.214 | 144.51 |  | 98875.82
Z2811A03B01BY-7~4 | WDZBN-YJY-4x50+1x25mm2 |  | m |  | 302.222 | 172.92 |  | 52260.28
Z2811A03B01BY-8~1 | WDZBN-YJY-3x70+1x35mm2 |  | m |  | 202.000 | 184.29 |  | 37226.58
Z2811A03B01BY-8~2 | WDZBN-YJY-3x70mm2 |  | m |  | 202.000 | 157.45 |  | 31804.90
Z2901A05B01BY-4~1 | 电缆桥架 100*100mm |  | m |  | 136.512 | 38.78 |  | 5293.92
Z2901A05B01BY-6~2 | 电缆桥架 (宽mm+高mm) ≤400 200x100mm |  | m |  | 1503.920 | 58.66 |  | 88219.96
Z2901A05B01BY-6~8 | 电缆桥架 300*200mm |  | m |  | 950.339 | 118.99 |  | 113080.87
Z2901A05B01BY-8~4 | 电缆桥架 400*200mm |  | m |  | 201.616 | 156.99 |  | 31651.73
Z2906A01B01BY-1~1 | SC15 |  | m |  | 583.814 | 5.00 |  | 2919.07
Z2906A01B01BY-2~1 | SC20 |  | m |  | 6585.233 | 6.90 |  | 45438.11
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
Z2906A01B01BY-3~1 | SC25 |  | m |  | 1188.435 | 9.94 |  | 11813.04
Z2906A01B01BY-4~1 | SC32 |  | m |  | 2804.824 | 13.21 |  | 37051.72
Z2906A01B01BY-5~1 | SC40 |  | m |  | 178.602 | 15.72 |  | 2807.62
Z2911A03B01BF-3 | 接线盒 开关(插座)盒 |  | 个 |  | 1032.240 | 1.75 |  | 1806.42
Z5033A01B01AN~1 | 排气扇 |  | 台 |  | 29.000 | 200.00 |  | 5800.00
Z5509A07B01AN~114 | 控制箱 |  | 台 |  | 1.000 | 3500.00 |  | 3500.00
Z5509A07B01AN~115 | ALZ配电箱（双电源） |  | 台 |  | 1.000 | 20000.00 |  | 20000.00
Z5509A07B01AN~131 | ASCD1~13配电箱 |  | 台 |  | 13.000 | 10000.00 |  | 130000.00
Z5509A07B01AN~132 | 2~7ATW配电箱 |  | 台 |  | 6.000 | 8000.00 |  | 48000.00
Z5509A07B01AN~133 | 2~7ATPY1配电箱 |  | 台 |  | 6.000 | 6500.00 |  | 39000.00
Z5509A07B01AN~135 | 2ALE~8ALE配电箱 |  | 台 |  | 7.000 | 12000.00 |  | 84000.00
Z5509A07B01AN~155 | 2~7AP、2~7APE落地式配电柜 |  | 台 |  | 12.000 | 12000.00 |  | 144000.00
Z5509A07B01AN~156 | ATXHSB(消防泵房)配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 8000.00 |  | 8000.00
Z5509A07B01AN~157 | ATPLB(消防泵房)配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 8000.00 |  | 8000.00
Z5509A07B01AN~158 | ALZ(42KW)配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 8000.00 |  | 8000.00
Z5509A07B01AN~159 | ATSHB(生活泵房)配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 8000.00 |  | 8000.00
Z5509A07B01AN~160 | 2~7ATPY2配电箱 |  | 台 |  | 6.000 | 5500.00 |  | 33000.00
Z5509A07B01AN~161 | 2~8AL配电箱 |  | 台 |  | 7.000 | 5000.00 |  | 35000.00
Z5509A07B01AN~162 | AC1~2排污泵配电箱 |  | 台 |  | 2.000 | 4000.00 |  | 8000.00
Z5509A07B01AN~163 | BFSF 泵房送/BFPF 泵房排风风配电箱 |  | 台 |  | 2.000 | 4000.00 |  | 8000.00
Z5509A07B01AN~164 | 防火卷帘控制箱 |  | 台 |  | 11.000 | 1800.00 |  | 19800.00
Z5509A07B01AN~165 | 1ALE/6ALEA/6ALEB/7ALEA/7ALEB配电箱 |  | 台 |  | 5.000 | 12000.00 |  | 60000.00
Z5549A01B01AN~1 | MEB端子箱 |  | 台 |  | 20.000 | 42.03 |  | 840.60
Z5549A01B01AN~2 | LEB端子箱 |  | 台 |  | 20.000 | 9.48 |  | 189.60
Z9805A03B01BF-16 | 法兰水表 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 |  | 3.000 | 166.80 |  | 500.40
Z9841A09B01AK~1 | 压力表 DN65 |  | 套 |  | 52.000 | 65.00 |  | 3380.00
ZC0008~1 | 潜水泵 50WQ25-15-2.2 |  | 台 |  | 2.000 | 3500.00 |  | 7000.00
ZC0008~10 | 潜水泵 50JYWQ15-15-1.5*2 |  | 台 |  | 42.000 | 5500.00 |  | 231000.00
ZC0008~6 | 潜水泵 80JYWQ40-15-4.0*2 |  | 台 |  | 4.000 | 10000.00 |  | 40000.00
ZC0051 | 电磁流量计 |  | 台 |  | 2.000 | 3200.00 |  | 6400.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：非人防地下室及地下车库安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共12页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
ZC0057~2 | 加压1区成套变频供水设备 Q=20m/h3 N=5.5KW H=0.58MPa |  | 台 |  | 3.000 | 200000.00 |  | 600000.00
ZC0057~3 | 加压2区成套变频供水设备 Q=20m/h3 N=7.5KW H=0.74MPa |  | 台 |  | 3.000 | 250000.00 |  | 750000.00
ZC0081 | 不锈钢板(SUS31603)生活水箱 8*4*2m |  | 台 |  | 1.000 | 200000.00 |  | 200000.00
ZC0082 | Φ800隔膜式气压罐 |  | 台 |  | 2.000 | 20000.00 |  | 40000.00
ZC0084 | 电动汽车充电桩 |  | 台 |  | 130.000 | 2500.00 |  | 325000.00
合计 | [7 empty] | 5848068.24
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】