新型电子信息产业园（一期）施工现场标识制作项目自愿公开采购澄清文件
各潜在供应商：
现将新型电子信息产业园（一期）施工现场标识制作项目澄清如下：

1.最高限价表增加表头，请各位以最新发布的最高限价表为准。

	广告宣传、制作、安装项目最高限价表

	序号
	名称
	规格
	材质
	工艺
	用途
	单位
	最高限价单价
	工程量
	最高限价合价
	

	1
	单片A
	
	镀锌管+2喷绘布
	喷绘+焊接
	
	㎡
	58
	150
	8700
	按面积计算，任意边不足1m按1m计算

	
	单片B
	
	镀锌管+1喷绘布
	
	
	㎡
	60
	150
	9000
	

	
	单片C
	
	镀锌管+喷绘布+镀锌板/彩钢瓦
	
	各防护棚、塔吊牌、现场室外制度牌、楼面大字条幅简易围挡等标牌
	㎡
	100
	75
	7500
	

	
	单片D
	
	镀锌管+KT板
	写真+焊接
	室内外需要精细化且美观的标识标牌
	㎡
	89
	75
	6675
	

	
	单片E
	
	镀锌管+PVC
	pvc+焊接
	室内外需要精细化、美观且耐久度高的标识标牌
	㎡
	130
	75
	9750
	

	
	单片F
	
	镀锌管+车贴裱彩钢板
	车贴裱彩钢板+焊接
	室内外需要精细化、美观且耐久度高的标识标牌
	㎡
	150
	75
	11250
	

	2
	喷绘A
	
	1号喷绘布
	喷绘
	室内外各种精度耐久度较高的标志标牌
	㎡
	22
	50
	1100
	

	
	喷绘B
	
	2号喷绘布
	
	室内外各种精度耐久度一般的标志标牌
	㎡
	20
	100
	2000
	

	
	喷绘C
	
	1号喷绘布打孔穿绳
	
	楼面巨幅、条幅、封顶大吉等大型画面等
	㎡
	25
	100
	2500
	

	
	喷绘D
	
	网格布打孔穿绳
	
	要求耐久度高的楼面巨幅、条幅、封顶大吉等大型画面等
	㎡
	28
	50
	1400
	

	3
	户内KT板
	
	户内写真+kt板
	写真板
	户内外临时简易标志标牌
	㎡
	50
	100
	5000
	

	
	户外KT板
	
	户外写真+kt板
	
	
	㎡
	55
	100
	5500
	

	4
	户内外PVC-A
	
	户内外写真+3mmPVC
	写真板
	户内外临时简易标志标牌
	㎡
	60
	50
	3000
	

	
	户内外PVC-B
	
	户内外写真+9mmPVC
	
	
	㎡
	90
	50
	4500
	

	5
	户内写真
	
	写真纸
	写真
	户内外临时简易标志标牌
	㎡
	20
	50
	1000
	

	
	户外写真
	
	
	
	
	㎡
	25
	50
	1250
	

	6
	红布条幅A
	70cm宽度
	条幅布
	色带/丝印
	户内外条幅
	m
	10
	250
	2500
	含普通安装及楼体外架上安装

	
	红布条幅B
	90cm宽度
	
	
	
	m
	12
	100
	1200
	

	7
	彩旗A
	50*70
	彩旗布穿竹竿
	彩旗
	护栏、楼顶、围挡等部位
	个
	8
	100
	800
	

	
	彩旗B
	
	
	色带/丝印印字或logo
	
	个
	10
	100
	1000
	

	8
	制度牌/标牌A
	60*90
	户内外写真+kt板+包边
	写真
	室内外标志标牌
	个
	30
	30
	900
	

	
	制度牌/标牌B
	
	户内外写真+9mmPVC
	
	
	个
	50
	30
	1500
	

	9
	贴纸A
	最长边＜90cm任意边≥60cm
	户内外写真
	
	各门牌、电箱贴纸、电梯贴纸等需要标记的部位
	个
	15
	50
	750
	

	
	贴纸B
	最长边＜60cm任意边≥30cm
	
	
	
	个
	8
	50
	400
	

	
	贴纸C
	最长边＜30cm
	
	
	
	个
	5
	50
	250
	

	10
	楼号牌
	100*100
	镀锌管+喷绘布
	镀锌管+喷绘布
	楼面脚手架外部
	个
	60
	50
	3000
	

	11
	喷绘条幅
	
	1号喷绘布+打孔
	喷绘
	
	㎡
	30
	100
	3000
	

	12
	发光字
	
	亚克力发光字
	led+亚克力围边
	项目部楼顶、楼面外墙
	m/㎡
	250
	50
	12500
	

	13
	室内外PVC字A
	最长边＜100
	PVC雕刻
	雕刻
	各室内外墙体需要突出字样的位置
	个
	82
	50
	4100
	

	14
	室内外PVC字B
	最长边＜70
	
	
	
	个
	66
	50
	3300
	

	15
	室内外PVC字C
	最长边＜50
	
	
	
	个
	50
	50
	2500
	

	16
	室内外PVC激光UV打印A
	超过1㎡
	1.5cmPVC激光UV
	激光UV打印
	一般使用在会议室内部党建内容
	㎡
	150
	25
	3750
	

	17
	室内外PVC激光UV打印B
	小于1㎡
	
	
	
	个
	140
	25
	3500
	

	18
	显示屏
	
	led红字户外屏
	led
	室内外标志标牌
	㎡
	1400
	5
	7000
	

	19
	席卡
	20*10
	塑料
	席卡
	人员
	个
	15
	25
	375
	

	20
	警示带
	
	成品
	成品
	槽钢悬挑处及现场内部警戒处
	m
	0.8
	1000
	800
	

	21
	茶水亭
	300*300
	镀锌钢管
	电焊+铁皮
	现场
	个
	2800
	1
	2800
	

	22
	不锈钢大展架
	内尺寸240*120
	不锈钢焊接
	
	
	个
	900
	3
	2700
	

	23
	围挡A
	定制
	喷绘+镀锌管+斜撑
	电焊
	工地内外各种需要封堵区域
	㎡
	75
	400
	30000
	按面积计算，任意边不足1m按1m计算

	24
	围挡B
	定制
	镀锌管+喷绘+铁皮/彩钢瓦+斜撑
	
	
	㎡
	102
	400
	40800
	

	25
	围挡C
	定制
	镀锌管+绿植彩钢瓦+斜撑
	
	
	㎡
	100
	400
	40000
	

	26
	材料明细标识站立牌
	100*60
	镀锌管+KT板
	镀锌管+KT板
	材料堆放区
	个
	100
	40
	4000
	

	27
	宣传栏
	280*280
	立柱：直径76圆管*1.5厚，后开门，安装背板和面板
	不锈钢氩弧焊
	工地各区域需要展示的部位
	个
	3600
	5
	18000
	混凝土预埋安装

	28
	搅拌机封闭
	定制
	彩钢瓦
	人工安装
	扬尘治理搅拌机封闭
	㎡
	12
	100
	1200
	

	29
	门牌
	20*10
	PVC
	PVC
	各办公室宿舍
	个
	8
	30
	240
	

	30
	安全通道标语
	600cm*100cm
	黑底喷绘单片
	喷绘+焊接
	安全通道
	个
	360
	10
	3600
	

	31
	安全通道安全牌
	600cm*150cm
	黑底喷绘单片
	喷绘+焊接
	安全通道
	块
	540
	10
	5400
	

	32
	人货电梯信息公示
	40cm*60cm
	PVC
	激光UV喷画
	人货电梯
	块
	24
	30
	720
	

	33
	人货电梯超载警示
	40cm*60cm
	PVC
	激光UV喷画
	人货电梯
	块
	24
	30
	720
	

	34
	配电房警示牌
	40cm*60cm
	PVC
	激光UV喷画
	配电房
	块
	24
	10
	240
	

	35
	电梯井防护警示牌
	40cm*60cm
	PVC
	激光UV喷画
	电梯井口
	块
	24
	30
	720
	

	36
	安全网楼层牌
	80cm*80cm
	PVC
	激光UV喷画
	
	块
	65
	30
	1950
	

	37
	样板展示区标牌
	20cm*35cm
	PVC
	激光UV喷画
	
	块
	12
	30
	360
	

	38
	钢筋规格牌
	40cm*50cm*120cm
	PVC
	可移动不锈钢落地牌
	
	块
	260
	20
	5200
	

	39
	钢筋料场警示语
	600cm*100cm
	黑底喷绘单片
	喷绘+焊接
	
	个
	360
	8
	2880
	

	40
	电梯门洞防护
	电梯门洞防护网外形尺寸1.1m*1.8m及以上，护栏网片由2cm×3cm方管焊接组成，方管壁厚0.4mm，网片网格为60*60mm，表面静电喷涂处理，下口设20cm防踢板，所使用原材料均采用国家标准材料
	[image: image1.png]



	樘
	100
	60
	6000
	

	41
	电梯井、临边洞口防护
	[image: image2.png]


电梯井临边护栏由立柱和网片组成。外形尺寸1.2.m*2m，立柱尺寸方管5cm*5cm*2mm，护栏上边与立柱平齐，下口设20cm防踢板，单套重量不低于6KG,所使用原材料均采用国家标准材料网片由2cm×3cm方管焊接组成
	
	米
	40
	50
	2000
	

	42
	楼层临边防护
	
	
	米
	50
	700
	35000
	

	43
	塔吊四周防护
	
	
	米
	40
	50
	2000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	安全通道防护棚
	[image: image3.png]


采用国标钢材制作，坚固牢靠、经久耐用，外形尺寸6m*4m*4m*3个，立柱间距不大于4米，采用100mm*100mm*3.0mm方钢，主梁100mm*50mm*2.0mm，次梁采用50mm*50mm*2mm方钢，间距不大于300mm,双层防护，防护铺双层钢笆或木板，防护中间设防雨层，连接部分采用高强度螺栓连接，便于拆装，方便仓储，可周转使用
	
	项
	7725
	6
	46350
	计算规则按照水平投影面积计算

	45
	施工电梯防护棚
	采用国标钢材制作，坚固牢靠、经久耐[image: image4.png]


用，外形尺寸4m*5m*4m*3个材质组成，100mm*100mm*3.0方管立柱，100mm*50mm*3.0方管主梁、40mm*60mm*2.0mm方管檩条（间距不大于300mm），单层彩钢瓦1mm厚+单层钢笆防护，连接处采用高强螺栓，便于拆装，方便仓储，可周转使用。
	
	项
	6950
	4
	27800
	计算规则按照水平投影面积计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	施工电梯楼层进出口防护门
	[image: image5.png]


施工电梯防护门以焊接网片、挡板、方管为主要结构，外形尺寸1.5m*1.8m，焊接网片电梯防护门规格：钢丝直径3.0mm,网片网孔60*60mm大小，方管尺寸：20*30mm，壁厚0.4mm，整体做高温防锈处理，表面静电粉末喷涂
	
	樘
	80
	20
	1600
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	黑白打印普通纸
	A4
	
	
	
	页
	0.3
	3000
	900
	

	48
	彩色打印普通纸
	A4
	
	
	
	页
	1
	2000
	2000
	

	49
	彩色打印铜版纸
	A4
	
	
	
	页
	1.5
	2000
	3000
	

	50
	胶装成册
	A4
	
	
	
	本
	10
	100
	1000
	

	51
	灯带
	24V弧面，120珠
	
	
	
	米
	500
	5
	2500
	

	52
	塔吊大灯
	1000W
	
	
	
	个
	12
	490
	5880
	带遥控器

	53
	建安公司宣传牌
	9*5米，焊钢架+铝塑板+不锈钢包边条+不锈钢围边字32个*0.4米（不装灯）+不锈钢围边字标1个*0.8*0.6米（不装灯）+软膜灯箱含画面（不装灯）。
含基础开挖+混凝土+吊装等所有费用
	
	
	
	个
	16500
	1
	16500
	

	
	合计金额
	
	
	
	
	
	
	447310
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	以上报价均要求包含安装


注：此澄清文件视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请各供应商及时查看下载。给各供应商带来不便，敬请谅解！如因供应商不及时查看，造成后果由供应商自行承担。
采购单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司           

项目负责人：张精波
电话：18055000696
监督电话：0550-3801220，驻集团纪检监察组监督电话0550-3801206        

询比代理单位：滁州市城投工程咨询管理有限公司      

联系人：张夏骄

电话： 0550-3519512、19955012432  

日期：2026年6月30日

